## Tabelle 1
EBENE: |  |  | 1 Kostenbereich (1. Stelle), 2 Grobelement (1.+2. Stelle), 3 Element (1.-3. Stelle)
Ebene 1-3 | DIN 276 | SN 506-511 | BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG | EH | ERMITTLUNG
0 | 100 |  | Grund |  |  | Summe
0A | 110 |  | Allgemein |  | m2 | Grundstückfläche
0A.01 |  |  | Allgemeine Maßnahmen | Allgemeine Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Grundes stehen | m2 | Grundstückfläche
0A.02 |  |  | Sonstiges zu Allgemein | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Grund | m2 | Grundstückfläche
0B | 120 |  | Grunderwerb |  | m2 | Grundstückfläche
0B.01 |  |  | Erwerb Grund | Erwerb des Grundes | m2 | Grundstückfläche
0B.02 |  |  | Erwerb Baurecht | Erwerb des Baurechtes am Grund | m2 | Grundstückfläche
0C |  |  | Grunderwerbsnebenkosten |  | m2 | Grundstückfläche
0C.01 |  |  | Vorstudien, Gutachten | Vorstudien, Gutachten, die für den beabsichtigten Erwerb eines Grundes oder Baurechtes anfallen | m2 | Grundstückfläche
0C.02 |  |  | Wertermittlung, Untersuchung | Wertermittlungen, Untersuchungen zu Baugrund, Altlasten, Bebaubarkeit, soweit sie der Grundbeurteilung dienen | m2 | Grundstückfläche
0C.03 |  |  | Gebühren, Steuern | Gerichtsgebühren, Notariatsgebühren, Maklerhonorare, Vermessungshonorare, Genehmigungsgebühren, Grunderwerbsteuer | m2 | Grundstückfläche
0D |  |  | Spezielle Maßnahmen |  | m2 | Grundstückfläche
0D.01 |  |  | Abfindungen | Abfindungen, Entschädigungen für bestehende Nutzungsrechte, z. B. Miet- und Pachtverträge |  | nach Projektan-forderung
0D.02 |  |  | Ablösen von Rechten und Lasten | Ablösen von Rechten, Lasten und Beschränkungen, z. B. Wegerechte |  | nach Projektan-forderung
1 | 200 |  | Aufschließung |  |  | Summe
1A |  |  | Allgemein |  | m2 | Grundstückfläche
1A.01 |  |  | Besondere Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der vom Auftraggeber besonders beauftragten Baustelleneinrichtung | m2 | Grundstückfläche
1A.02 |  |  | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, besonders beauftragte Gerüstungen | m2 | Grundstückfläche
1A.03 |  |  | Sonstiges zu Aufschließung | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Aufschließung | m2 | Grundstückfläche
1B |  |  | Baureifmachung |  | m2 | Grundstückfläche
1B.01 |  |  | Altlastenbeseitigung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter (kontaminierter) Böden | m2 | Grundstückfläche
1B.02 |  |  | Abbruchmaßnahmen | Abbrechen und Beseitigen von vorhandenen Bauwerken, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Verkehrsanlagen | m2 | Grundstückfläche
1B.03 |  |  | Geländeoberfläche herrichten | Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegungen einschließlich Oberbodensicherung | m2 | Grundstückfläche
1B.04 | 216 |  | Kulturhistorische Funde | Sicherung von kulturhistorischen Funden | m2 | Grundstückfläche
1B.05 | 215 |  | Kampfmittelräumung | Maßnahmen zum Auffinden und zur Räumung von Kampfmitteln | m2 | Grundstückfläche
1C | 220 |  | Erschließung |  | m2 | Grundstückfläche
1C.01 | 221 |  | Entsorgungsleitungen | Entsorgungsanlagen und -leitungen außerhalb des Grundstücks | m2 | Grundstückfläche
1C.02 | 222-226 |  | Versorgungsleitungen | Versorgungsanlagen und -leitungen außerhalb des Grundstücks | m2 | Grundstückfläche
1C.03 | 227 |  | Verkehrserschließung | Verkehrsflächen und technische Verkehrsanlagen außerhalb des Grundstückes | m2 | Grundstückfläche
1C.04 | 229 |  | Sonstige Erschließungen | Sonstige Erschließungen des Grundstückes | m2 | Grundstückfläche
1D |  |  | Abbruch, Rückbau |  |  | Summe
1D.01 |  |  | Rückbaumaßnahmen | Rückbau und Abbruch von Objekten und Objektteilen einschließlich Transport und Entsorgung | m3 | Bruttorauminhalt Abbruchbaumasse
1D.02 |  |  | Baustellenrecycling | Maßnahmen zum Recycling, zur Zwischendeponie und zur Aufbereitung von Materialien, die wiederverwendet werden | m3 | Bruttorauminhalt Abbruchbaumasse
1D.03 |  |  | Altlastenentsorgung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter (kontaminierter) Böden | m3 | Bruttorauminhalt Abbruchbaumasse
1E |  |  | Provisorien |  |  | Sume
1E.01 |  |  | Baustellenprovisorien | Provisorien für Baustelleninstallationen |  | nach Projektan-forderung
1E.02 |  |  | Bauprovisorien | Provisorien für Bauwerke |  | nach Projektan-forderung
1E.03 |  |  | Verkehrsprovisorien | Provisorien für Verkehrsbauten |  | nach Projektan-forderung
2 |  |  | Bauwerk Rohbau |  |  | Summe
2A |  |  | Allgemein und Sonstiges
2A.01 |  |  | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | nach Projektan-forderung
2A.02 |  |  | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, Gerüstungen |  | nach Projektan-forderung
2A.03 |  |  | Sonstige Maßnahmen | In anderen Elementen nicht erfasste sonstige Maßnahmen |  | nach Projektan-forderung
2A.04 |  |  | Winterbaumaßnahmen | Schutzvorkehrungen, Erwärmung des Bauwerks, Schneeräumung |  | nach Projektan-forderung
2A.05 |  |  | Rückbau/Abbruchmaßnahmen | Rückbau und Abbruch von Bauteilen im Rahmen von Umbauten und Sanierungen einschließlich Transport und Entsorgung | m3 | Abbruchbaumasse bzw. nach Projektanforderung
2B | 320 |  | Erdarbeiten, Baugrube |  |  | Summe
2B.01 |  |  | Baugrubenherstellung | Bodenabtrag, Aushub einschließlich Arbeitsräumen und Böschungen, Lagern, Hinterfüllen, Ab- und Anfuhr | m3 | Baugruben-rauminhalt
2B.02 | 312 |  | Baugrubenumschließung | Verbau, z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Bohl-, Injektions- und Spritzbetonwände einschließlich Verankerung, Absteifung, | m2 | Umschließungs-fläche
2B.03 | 313 |  | Wasserhaltung | Grund- und Schichtwasserentfernung während der Bauzeit, | m2 | Baugrube
2C | 320 |  | Gründungen, Unterbau |  |  | Summe
2C.01 | 321 |  | Baugrundverbesserungen | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressen | m2 | Baugrundverbess-erungsfläche
2C.02 | 323 |  | Tiefgründungen | Schlitzwände, Pfahlgründungen, Brunnengründungen u. a. einschließlich Roste und Verankerungen | m2 | Gründungsfläche
2C.03 | 322 |  | Flachgründungen | Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten | m2 | Gründungsfläche
2C.04 | 324 |  | Bodenkonstruktionen | Unterböden und Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen (einschließlich Dichtungs,- Dämm,- Schutz- und Nutzschichten) | m2 | Bodenkonstruktion
2C.05 | 325 |  | Bauwerksabdichtungen | Abdichtungen des Bauwerks einschließlich Dränage-, Filter-, Trenn- und Schutzschichten | m2 | Abdichtungsfläche
2D | 350 |  | Horizontale Baukonstruktionen |  |  | Summe
2D.01 | 351 |  | Deckenkonstruktionen | Konstruktion von Decken, Rampen, Balkonen einschließlich füllender Teile wie Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen | m2 | Decken-konstruktion
2D.02 | 351 |  | Treppenkonstruktionen | Konstruktion von Treppen einschließlich Podesten, Über- und Unterzügen | m2 | Treppen-konstruktion
2D.03 | 361 |  | Dachkonstruktionen | Tragende Konstruktionen von Dächern, Vordächern, Dachstühlen, Raumtragwerken, Kuppeln und Gewölben einschließlich Über- und Unterzügen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen) | m2 | Dachkonstruktion
2D.04 | 359 |  | Spezielle Konstruktionen | Horizontale Baukonstruktionen spezieller Art | m2 | nach Projektan-forderung
2D.05 | 355 |  | Elementierte Deckenkonstruktionen | Vorgefertigte Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Beläge oder Bekleidungen enthalten können | m2 | Decken-konstruktion
2E | 340 |  | Vertikale Rohbaukonstruktionen |  |  | Summe
2E.01 | 331 332 |  | Außenwandkonstruktionen | Tragende und nichttragende Außenwandkonstruktion einschließlich horizontaler Abdichtung, Brüstungen | m2 | Außenwand
2E.02 | 341 342 |  | Innenwandkonstruktionen | Tragende und nichttragende Innenwandkonstruktion einschließlich horizontaler Abdichtung, Brüstungen | m2 | Innenwand
2E.03 | 343 |  | Stützenkonstruktionen | Aussen-/Innenstützen- und Pfeilerkonstruktion | m | Stütze
2E.04 | - |  | Spezielle Konstruktionen | Vertikale Baukonstruktionen spezieller Art | m2 | Wandkonstruktion
2E.05 | 346 |  | Elementierte Wandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, auch mit Türen und Fenster oder Wandbekleidungen | m2 | Wandkonstruktion
2F |  |  | Spezielle Baukonstruktionen |  |  | Summe
2G |  |  | Rohbau zu Bauwerk-Technik |  |  | Summe
2G.01 |  |  | Entsorgungsleitungen | Rohbau zu Entsorgungsanlagen und -leitungen im Objekt bis Hausanschluss bzw. Grundgrenze | m | Leitung
2G.02 |  |  | Versorgungsleitungen | Rohbau zu Versorgungsanlagen und -leitungen innerhalb des Objektes bis Hausanschluss bzw. Grundgrenze | m | Leitung
2G.03 |  |  | Rauch- und Abgasfänge | Konstruktion von Fängen, die zur Ableitung von Rauchgasen, Gas und sonstigen gasförmigen Medien dienen | m | Fang
3 |  |  | Bauwerk - Technik |  |  | Summe
3A |  |  | Allgemein |  |  | Summe
3A.01 |  |  | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | nach Projektan-forderung
3A.02 |  |  | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Abstützungen, Gerüstungen |  | nach Projektan-forderung
3A.03 |  |  | Sonstiges zu Bauwerk-Technik | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Bauwerk-Technik |  | nach Projektan-forderung
3B |  |  | Förderanlagen |  |  | Summe
3B.01 |  |  | Aufzugsanlagen | Personenaufzüge, Lastenaufzüge | Stk | Haltestellen
3B.02 |  |  | Fahrtreppen | Fahrtreppen, Fahrsteige | m | Treppenlänge
3B.03 |  |  | Befahranlagen | Fassadenaufzüge und andere Befahranlagen | Stk | Fahranlage
3B.04 |  |  | Transportanlagen | Automatische Waren-, Aktentransportanlagen, Rohrpostanlagen, Hebebühnen, Rampenanpassungen |  | nach Projektan-forderung
3B.05 |  |  | Krananlagen | Krananlagen einschließlich Hebezeuge |  | nach Projektan-forderung
3C |  |  | Wärmeversorgungsanlagen |  |  | Summe
3C.01 |  |  | Wärmeerzeugungsanlagen | Brennstoffversorgung, Wärmeübergabestationen, Wärmeerzeugung, zentrale Wassererwärmungsanlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3C.02 |  |  | Wärmeverteilnetze | Pumpen, Verteiler, Rohrleitungen für Raumheizflächen, raumlufttechnische Anlagen und sonstige Wärmeverteiler | m2 | versorgte Nutzfläche
3C.03 |  |  | Raumheizflächen | Heizkörper, Flächenheizsysteme | m2 | versorgte Nutzfläche
3D |  |  | Klima-/Lüftungsanlagen |  |  | Summe
3D.01 |  |  | Lüftungsanlagen | Zu- und Abluftanlagen mit oder ohne thermodynamische Luftbehandlung, mechanische Entrauchungsanlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3D.02 |  |  | Teilklimaanlagen | Anlagen mit zwei oder drei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen | m2 | versorgte Nutzfläche
3D.03 |  |  | Klimaanlagen | Anlagen mit vier thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen | m2 | versorgte Nutzfläche
3D.04 |  |  | Kälteanlagen | Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Kälteerzeugung, Rückkühlanlagen, Pumpen, Verteiler, Rohrleitungen | m2 | versorgte Nutzfläche
3D.05 |  |  | Prozesslufttechnische Anlagen | Abluftreinigungsanlagen, Prozessfortluft-Systeme, Absauganlagen, Entrauchungsanlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3E |  |  | Sanitär-/Gasanlagen |  |  | Summe
3E.01 |  |  | Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3E.02 |  |  | Wasseranlagen | Wassergewinnungs-, Aufbereitungs-, Druckerhöhungsanlagen, dezentrale Wasserwärmer, Sanitärobjekte | m2 | versorgte Nutzfläche
3E.03 |  |  | Gasanlagen | Gasanlagen mit Übergabestation, Druckregelung und Leitungen | m2 | versorgte Nutzfläche
3E.04 |  |  | Feuerlöschanlagen | Sprinkler-, CO2-Anlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Feuerlöschgeräte | m2 | versorgte Nutzfläche
3F |  |  | Starkstromanlagen |  |  | Summe
3F.01 |  |  | Hoch-/Mittelspannungsanlagen | Schaltanlagen, Transformatoren |  | nach Projektan-forderung
3F.02 |  |  | Eigenstromversorgung | Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung, Abgasanlage, Brennstoffversorgung | m2 | versorgte Nutzfläche
3F.03 |  |  | Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungs-Hauptverteiler, Blindstrom- Kompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3F.04 |  |  | Niederspannungsinstallation | Rohre, Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte und Erdungsanlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3F.05 |  |  | Beleuchtungsanlagen | Ortsfeste Leuchten einschließlich Leuchtmittel | m2 | versorgte Nutzfläche
3F.06 |  |  | Blitzschutzanlagen | Blitzschutzanlagen für Objekte und Anlagen |  | nach Projektan-forderung
3G |  |  | Fernmelde- und infor-mationstechnische Anlagen |  |  | Summe
3G.01 |  |  | Telekommunikationsanlagen | Telekommunikationsanlagen mit zugehörendem Verteiler, Kabel und Leitungen | m2 | versorgte Nutzfläche
3G.02 |  |  | Such-/Signalanlagen | Personenrufanlagen, Lichtruf- und Klingelanlagen, Türsprech- und Türöffneranlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3G.03 |  |  | Zeitdienstanlagen | Uhren- und Zeiterfassungsanlagen mit zugehörendem Verteiler, Kabel, Leitungen | m2 | versorgte Nutzfläche
3G.04 |  |  | Elektroakustische Anlagen | Beschallungsanlagen, Konferenz-/Dolmetschanlagen, Gegen- und Wechselsprechanlagen | m2 | versorgte Nutzfläche
3G.05 |  |  | Fernseh-/Antennenanlagen | Fernsehanlagen einschließlich Sende- und Empfangsantennenanlagen, Umsetzer |  | nach Projektan-forderung
3G.06 |  |  | Gefahrenmelde-/Alarmanlagen | Brand-, Überfall-, Einbruchmeldeanlagen, Wächter-Zugangskontroll-/Raumbeobachtungsanlagen |  | nach Projektan-forderung
3G.07 |  |  | Übertragungsnetze | Kabelnetze zur Übertragung von Daten, Sprache, Text und Bild, soweit nicht in anderen Gruppen erfasst |  | nach Projektan-forderung
3H |  |  | Gebäudeautomation |  |  | Summe
3H.01 |  |  | Mess-, Steuer-, Regel- und Leitanlagen | Anlagen mit zugehörendem Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-Verteiler und Verkabelung | m2 | versorgte Nutzfläche
3I |  |  | Spezielle Anlagen |  |  | Summe
3I.01 |  |  | Maschinenanlagen | Maschinenanlagen, soweit nicht in den anderen angeführten Elementgruppen erfasst |  | nach Projektan-forderung
3I.02 |  |  | Mechatronische Anlagen | Mechatronische Anlagen, soweit nicht in den anderen angeführten Elementgruppen erfasst |  | nach Projektan-forderung
4 |  |  | Bauwerk Ausbau |  |  | Summe
4A |  |  | Allgemein |  |  | Summe
4A.01 |  |  | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | nach Projektan-forderung
4A.02 |  |  | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, besonders beauftragte Gerüstungen |  | nach Projektan-forderung
4A.03 |  |  | Sonstiges zu Bauwerk-Ausbau | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Bauwerk-Ausbau |  | nach Projektan-forderung
4B |  |  | Dachflächen
4B.01 | 363 |  | Dachbeläge | Beläge auf Dachkonstruktionen von ungenutzten und genutzten Dachflächen einschließlich Gefälle-, Dichtungs-, Dämm-, Drän-, Schutz- und Nutzschichten, Begrünungen sowie die Entwässerung der Dachflächen bis zum Anschluss an die Abwasser- anlagen (einschließlich Rinnen und Fallrohre) | m2 | Dachbelag
4B.02 | 362 |  | Dachfenster/Dachöffnungen | Dachfenster, Ausstiege etc. einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile; natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | m2 | Dachöffnung
4B.03 | 363 |  | Balkon-/Terrassenbeläge | Beläge auf Balkonen und Terrassen einschließlich Dichtungs-, Dämm-, Nutz-, Schutzschicht und Entwässerung | m2 | Belag
4B.04 | 369 |  | Feste Einbauteile | Gitter, Roste, Geländer, Handläufe, Stoßabweiser, Leitern, Brüstungsverbauten |  | nach Projektan-forderung
4B.05 | 366 |  | Sonnen- und Lichtschutz | Sonnen-, Sicht-, und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben | m2 | Lichtschutzfläche
4C |  |  | Fassadenhülle
4C.01 | 335 |  | Fassadenverkleidungen | Verkleidungen einschließlich Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten an Außenwänden, Gebäude- und Dachuntersichten | m2 | Fassade
4C.02 | 334 |  | Fassadenöffnungen | Außentüren, Tore, Fenster einschließlich Umrahmun­gen und eingebaute Elemente, Fassadenverglasungen | m2 | Öffnung
4C.03 | 338 |  | Sonnen- und Lichtschutz | Sonnen-, Sicht- und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben | m2 | Lichtschutzfläche
4C.04 | 339 |  | Feste Einbauteile an der Fassade | Gitter, Roste, Geländer, Handläufe, Stoßabweiser, Leitern, Brüstungsverbauten |  | nach Projektan-forderung
4C.05 | 339 |  | Außenhülle erdberührt | Verkleidungen erdberührt einschließlich Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten an Außenwänden, Stützen | m2 | Außenhülle
4D | 340 |  | Innenausbau |  |  | Summe
4D.01 | 353 |  | Bodenbeläge | Bodenbeläge auf Boden und Decken mit Estrich, Dichtungs-, Dämm-, Nutz-, Schutzschicht | m2 | Belag
4D.02 | 345 |  | Wandverkleidungen | Verkleidungen einschließlich Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten und Beschichtungen an Wänden | m2 | Wandverkleidung
4D.03 | 354 |  | Deckenverkleidungen | Verkleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinations- decken | m2 | Deckenverkleidung
4D.04 | 344 |  | Innenwandöffnungen | Innenliegende Fenster, Schaufenster, Türen, Tore und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen, Lichtschutz und sonstiger Einbauteile | m2 | Öffnung
4D.05 | 342 |  | Nichttragende Innenwände | Nichttragende Trockenbau- und sonstige Ausbau- Innenwände und flächige Konstruktionen, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen) | m2 | Innenwandfläche
4D.06 | 349 |  | Feste Einbauteile | Gitter, Roste, Geländer, Handläufe, Stoßabweiser, Leitern, Brüstungsverbauten |  | nach Projektan-forderung
4D.07 | 349 |  | Spezielle Innenausbauteile | Spezielle Teile für Innenausbau |  | nach Projektan-forderung
4D.08 | 346 |  | Elementierte Innenwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder Innenwand- bekleidungen enthalten können; Falt- und Schiebewände, Sanitär- trennwände, Verschläge | m2 | Wandelement
4D.09 | 352 |  | Deckenöffnungen | Horizontale Verglasungen, Luken, einschließlich Umrahmungen, Beschlägen und sonstiger Einbauteile | m2 | Deckenöffnung
5 | 600 |  | Einrichtung |  |  | Summe
5A |  |  | Allgemein |  |  | Summe
5A.01 |  |  | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | nach Projektan-forderung
5A.02 |  |  | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Abstützungen, Gerüstungen |  | nach Projektan-forderung
5A.03 |  |  | Sonstiges zu Einrichtung | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Einrichtung |  | nach Projektan-forderung
5B |  |  | Betriebseinrichtungen |  |  | Summe
5B.01 |  |  | Küchentechnische Anlagen | Einrichtungen zur Speise- und Getränkezubereitung, -ausgabe und -lagerung einschließlich zugehörender Kälteanlagen |  | nach Projektan-forderung
5B.02 |  |  | Wäscherei-/Reinigungsanlagen | Anlagen einschließlich zugehörende Wasseraufbereitung, Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen |  | nach Projektan-forderung
5B.03 |  |  | Medienversorgungsanlagen | Medizinische und technische Gase, Vakuum, Flüssigchemikalien einschließlich Erzeugung, Lagerung, Leitungen, Regelungen |  | nach Projektan-forderung
5B.04 |  |  | Medizintechnische Anlagen | Ortsfeste medizintechnische Anlagen, soweit nicht in Ausstattungen erfasst |  | nach Projektan-forderung
5B.05 |  |  | Labortechnische Anlagen | Ortsfeste labortechnische Anlagen, soweit nicht in Ausstattungen erfasst |  | nach Projektan-forderung
5B.06 |  |  | Bädertechnische Anlagen | Aufbereitungsanlagen für Schwimmbeckenwasser, soweit nicht in Sanitär-/Gasanlagen erfasst |  | nach Projektan-forderung
5B.07 |  |  | Kälteanlagen | Kälteversorgungsanlagen, soweit nicht in anderen Gruppen erfasst, z. B. Eissportflächen |  | nach Projektan-forderung
5B.08 |  |  | Entsorgungsanlagen | Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen, soweit nicht in Ausstattungen erfasst |  | nach Projektan-forderung
5B.09 |  |  | Automationssysteme | Automationsstationen, Bedien-, Beobachtungs- und Programmiereinrichtungen, Sensoren, Aktoren, Software- und Automationsstellen |  | nach Projektan-forderung
5B.10 |  |  | Zentrale Einrichtungen | Leitstationen mit Peripherieeinrichtungen, Einrichtungen für Systemkommunikation zu Automationsstationen |  | nach Projektan-forderung
5B.11 |  |  | Sonstige betriebliche Einrichtungen | Betriebliche Einrichtungen, die in den angeführten Elementen nicht erfasst sind, z. B. feste Einrichtung wie Möbel, Regale, Küchen, sonstige Möbeltischlerarbeiten |  | nach Projektan-forderung
5C |  |  | Mobile Ausstattungen, Leitsysteme, Kunstwerke |  |  | Summe
5C.01 |  |  | Möbel | Bewegliche und nicht eingebaute Möbel, Regale |  | nach Projektan-forderung
5C.02 |  |  | Ausstattungen und Geräte | Haus- und Wirtschaftsgeräte, Reinigungsgeräte, Kopierer, Getränkeautomaten, IT-Ausstattung, Laborgeräte u. dgl. |  | nach Projektan-forderung
5C.03 |  |  | Textilien | Textilien, wie Teppiche, Vorhänge, Wandbeläge, Handtücher, Tischwäsche u. dgl. |  | nach Projektan-forderung
5C.04 |  |  | Kleininventar | Geschirr, Bestecke, mobile Leuchten, Werkzeuge, Behälter, Präsentationsbedarf u. dgl. |  | nach Projektan-forderung
5C.05 |  |  | Leitsysteme | Wegweiser, Orientierungstafeln, Farbleitsysteme, Werbeanlagen |  | nach Projektan-forderung
5C.06 |  |  | Kunstobjekte, Kunst am Bau | Kunstwerke zur Ausgestaltung des Bauwerks oder der Außenanlagen |  | nach Projektan-forderung
6 | 500 |  | Außenanlagen |  |  | Summe
6A |  |  | Allgemein |  |  | Summe
6A.01 |  |  | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | nach Projektan-forderung
6A.02 |  |  | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, Gerüstungen |  | nach Projektan-forderung
6A.03 |  |  | Sonstiges zu Außenanlagen | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Außenanlagen |  | nach Projektan-forderung
6B |  |  | Geländeflächen |  |  | Summe
6B.01 |  |  | Geländegestaltung | Bodenabtrag und Bodenauftrag | m2 | Geländefläche
6B.02 |  |  | Oberbodenbearbeitung | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung, Bodenlockerung, Bodenverbesserung | m2 | Geländefläche
6B.03 |  |  | Sicherungsbauweisen | Vegetationsstücke, Geotextilien, Flechtwerk | m2 | Geländefläche
6B.04 |  |  | Pflanzen | Pflanzenlieferung und -versetzung einschließlich Fertigstellungspflege |  | nach Projektan-forderung
6B.05 |  |  | Begrünung Gelände | Begrünung, Rasenlieferung und -einbau einschließlich Fertigstellungspflege, ohne Spiel- und Sportrasenflächen | m2 | Geländefläche
6B.06 |  |  | Begrünung Bauteile | Begrünungen auf Bauteilen einschließlich Wurzelschutz, vegetarischer Unterbau und Fertigstellungspflege |  | nach Projektan-forderung
6B.07 |  |  | Wasserflächen | Naturnahe Wasserflächen | m2 | Wasserfläche
6C |  |  | Befestigte Flächen |  |  | Summe
6C.01 |  |  | Gehwege | Befestigte Flächen für den Fuß- und Radfahrverkehr | m2 | Gehwegfläche
6C.02 |  |  | Fahrwege | Flächen für den Leichtverkehr, Fußgängerzonen mit Anlieferungsverkehr | m2 | Fläche (des Fahrweges mit oder ohne Belag)
6C.03 |  |  | Plätze, Stellplätze, Höfe | Gestaltete Platzflächen, Innenhöfe, Flächen für den ruhenden Verkehr | m2 | Platzfläche (mit oder ohne Belag)
6C.04 |  |  | Sport-/Spielplatzflächen | Sportrasenflächen, Kunststoff-Sportflächen, gestaltete Spielplatzflächen | m2 | Gestaltete Fläche (ohne umliegende sonstige oder Grünflächen)
6D |  |  | Bauteile Außenanlagen |  |  | Summe
6D.01 |  |  | Einfriedungen | Begrenzungsmauern, Zäune, Bepflanzungen u. dgl. | m2 | Einfriedung
6D.02 |  |  | Ausstattungen | Ausstattungen und Einrichtungen für Außenanlagen |  | nach Projektan-forderung
7 | 700 |  | Planungsleistungen |  |  | Summe
7A |  |  | Allgemein |  |  | Summe
7A.01 |  |  | Sonstiges zu Planungsleistungen | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Planungsleistungen |  | nach Projektan-forderung
7B |  |  | Leistungen in der Sphäre Bauherr/Auftraggeber |  |  | Summe
7B.01 |  |  | Beratungs- und Managementleistungen Bauherr / Auftraggeber | Projektentwicklung Projektleitung, Projektsteuerung BIM- Management Begleitende Kontrolle Planungs- und Baustellenkoordination lt. BauKG | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
7B.02 |  |  | Sonstige Beratungs- und Managementleistungen Bauherr / Auftraggeber | Facilitäre Bauherrnberatung Betriebsorganisation Verfahrensbetreuung Wettbewerbsabwicklung Technische, rechtliche, kaufmännische Bauherrnberatung Sonstige anfallende Bauherrenleistungen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
7C |  |  | Planungs-, Beratungs- und Managementleistungen |  |  | Summe
7C.01 |  |  | Baumanagement | Projektentwicklung Projektleitung Projektsteuerung Kostenmanagement Termin- und Kapazitätsplanung Begleitende Kontrolle Planungs- und Baustellenkoordination lt. BauKG | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
7C.02 |  |  | Planungsleistungen | Generalplanung Objektplanung Architektur mit/ohne BIM BIM-Koordination Einrichtung und Design Freianlagen Bestandsaufnahme und Bestandsplanung Tragwerksplanung, Prüfingenieur Vermessungswesen und Geoinformation Geotechnik Technische Ausrüstung Bauphysik, Brandschutz Örtliche Bauaufsicht, Fachbauaufsicht (Fachingenieurleistungen) Facility Management Consulting Ingenieurbauwerke Qualitätskontrolle Sonstige Fachplanungsleistungen Gutachten, Beratungen Planung Brücken Planung - Neubau Straßen, Eisenbahn Infrastrukturplanung Bestandsprüfung Tunnel und artverwandte Kunstbauten Bestandsprüfung Brücken und Überbauungen Wasserwirtschaft Raumplanung Umweltplanung Landschaftsplanung/-pflege | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
7C.03 |  |  | Sonstige Planungsleistungen | Sonstige anfallende Planungsleistungen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8 | 700 |  |  | Projektnebenleistungen |  | Summe
8A |  |  | Allgemein |  |  | Summe
8A.01 |  |  | Sonstiges zu Projektnebenleistungen | Sonstige allgemeine Projektnebenleistungen |  | nach Projektan-forderung
8B |  |  | Baunebenleistungen |  |  | Summe
8B.01 |  |  | Bewilligungen, Abnahmen | Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen, Vermessungsgebühren für Kataster | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8B.02 |  |  | Anschlussgebühren | Anschlussgebühr für Abwasser, Wasser, Strom, Gas, Fernwärme, Telefon, Fernsehen und Radio, öffentlicher Verkehr | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8B.03 |  |  | Versicherung, Bewirtschaftung | Bauversicherung, Baustellenbewachung, Nutzungsschädigung, Betriebsaufwand während der Bauzeit | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8B.04 |  |  | Bodenproben, Untersuchungen | Bodenuntersuchungen, Bauwerksuntersuchungen, Materialprüfungen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8B.05 |  |  | Finanzierung während der Bauzeit | Finanzierung während der Bauzeit einschließlich aller Nebenkosten | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8B.06 |  |  | Sonstige Baunebenleistungen | Sonstige anfallende Baunebenleistungen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8C |  |  | Planungsnebenleistungen |  |  | Summe
8C.01 |  |  | Vervielfältigungen | Vervielfältigungen und Dokumentationen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8C.02 |  |  | Bemusterungen | Modellversuche, Modelle, Musterstücke, Bemusterungen, Eignungsversuche, Eignungsmessungen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
8C.03 |  |  | Sonstige Planungsnebenleistungen | Sonstige anfallende Planungsnebenleistungen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
9 | - |  | Reserven |  |  | Summe
9A |  |  | Allgemein |  |  | Summe
9A.01 |  |  | Sonstiges zu Reserven | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Reserven | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
9B |  |  | Reservemittel; Budget |  |  | Summe
9B.01 |  |  | Reserven Unvorhergesehenes | Reservemittel für besondere, nicht voraussehbare Ereignisse | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
9B.02 |  |  | Reserven Preisanpassungen | Reservemittel für im Voraus geschätzte Teuerungen, sofern nicht bereits in anderen Bereichen berücksichtigt | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
9B.03 |  |  | Reserven Bauherrenentscheid | Reservemittel, die dem Bauherrn für Entscheidungen bei Abweichungen von Qualitäts- und Quantitätsvorgaben zustehen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
9C |  |  | Reservemittel; Steuerung |  |  | Summe
9C.01 |  |  | Reserven Marktschwankungen | Reservemittel für nicht vorhersehbare, erforderliche Anpassungen an besondere Marktpreissituationen | % | nach Projektan-forderung
9C.02 |  |  | Reserven Qualitäts-/Quantitätsan­passungen | Reservemittel für erforderliche Anpassungen der Qualität und Quantität während der Projektphasen | % | der Baukosten oder einer anderen Kostengruppe
9D |  |  | Reservemittel; Risiken |  |  | Summe
9D.01 |  |  | Reserven, rechtliche Risiken | Reservemittel für Risiken durch Änderungen der Vertrags- und Rechtsgrundlagen (z. B. Gesetze, Verordnungen, Normen) |  | nach Projekt-anforderung
9D.02 |  |  | Reserven, technische Risiken | Reservemittel für qualitätsorientierte Risiken (z. B. Baugrundrisiko) |  | nach Projekt-anforderung
9D.03 |  |  | Reserven, wirtschafliche Risiken | Reservemittel für Risiken durch Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Insolvenz, Krisen) |  | nach Projekt-anforderung
9D.04 |  |  | Reserven, Umfeldrisiken | Reservemittel für Risiken für das Umfeld sowie natürliche und soziale Umwelteinflüsse (z. B. Hochwasser, Erdbeben, Bürgerinitiativen, Anrainer) |  | nach Projekt-anforderung