## Tabelle A.1
Beispiel Ventilator
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3D.01_01 |  |  |  |  | "Klima-/Lüftungsanlagen - Lüftungsanlagen ", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T50_01 |  |  |  | "Lüftungsgeräte, Ventilatoren"
[5 empty] | 03_01 |  |  | "Ventilatoren eingebaut in Luftleitungen", lfd. Nummer
[6 empty] | 01C_03 |  | "RohreinbauV 150 Anlage", lfd. Nummer
[7 empty] | 05_02 | "Gehäuse", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3D.01_01-T50_01-03_01-01C_03-05_02 | [7 empty] | AKS-Code für "Gehäuse"
Beispiel Lüftungszentralgeräte
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3D.01_01 |  |  |  |  | "Klima-/Lüftungsanlagen - Lüftungsanlagen ", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T50_01 |  |  |  | "Lüftungsgeräte, Ventilatoren", lfd. Nummer
[5 empty] | 01_01 |  |  | "Lüftungszentralgeräte", lfd. Nummer
[6 empty] | 01H_02 |  | "RLT-Zentralgerät 6500 Anlage", lfd. Nummer
[7 empty] | 05_01 | "Filterrahmen", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3D.01_01-T50_01-01_01-01H_02-05_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Filterrahmen"
Beispiel Rauch- und Wärmeabzug-Brandgasventilatoren
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3D.01_01 |  |  |  |  | "Klima-/Lüftungsanlagen - Lüftungsanlagen ", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T50_02 |  |  |  | "Lüftungsgeräte, Ventilatoren"
[5 empty] | 13_01 |  |  | "Rauch- und Wärmeabzug-Brandgasventilatoren", lfd. Nummer
[6 empty] | 02D_05 |  | "Brandgas-RadialV F600 2000 Anlage", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_01 | "Motor", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3D.01_01-T50_02-13_01-02D_05-01_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Motor"
Beispiel Lüftungsleitung - Deckenluftauslässe
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3D.01_01 |  |  |  |  | "Klima-/Lüftungsanlagen - Lüftungsanlagen ", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T54_02 |  |  |  | "Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe", lfd. Nummer
[5 empty] | 36_01 |  |  | "Deckenluftdurchlässe", lfd. Nummer
[6 empty] | 05K_16 |  | "DeckenLDL rechteckig Alu 1273x364mm", lfd. Nummer
[7 empty] | 02_02 | "Montageschraube", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3D.01_01-T54_02-36_01-05K_16-02_02 | [7 empty] | AKS-Code für "Montageschraube"
Beispiel Brandschutzklappen
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3D.01_01 |  |  |  |  | "Klima-/Lüftungsanlagen - Lüftungsanlagen ", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T55_01 |  |  |  | "Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen mit Brandschutz"
[5 empty] | 03_01 |  |  | "Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand", lfd. Nummer
[6 empty] | 04H_01 |  | "BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_02 | "Stellmotor", lfd. Nummer
[7 empty] | 03_01 | "KLappe", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3D.01_01-T55_01-03_01-04H_01-03_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Klappe"
Beispiel Fenster aus Holz - Einfachfenster
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWA | [5 empty] | Bauwerk Ausbau
|  |  | 4C.02_03 |  |  |  |  | "Fassadenhülle - Fassadenöffnungen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | H71_02 |  |  |  | "Fenster aus Holz", lfd. Nummer
[5 empty] | 01_01 |  |  | "Einfachfenster aus Holz ", lfd. Nummer
[6 empty] | 01A_03 |  | "Einfachfenster Holz m.Standard-Fensteranschluss", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_01 | "Verglasung - neutral", lfd. Nummer
[7 empty] | 03_02 | "Olive Geos", lfd. Nummer
[7 empty] | 07_03 | "Dreh-/kippbeschlag", lfd. Nummer
012301-001-BWA-4C.02_03-H71_02-01_01-01A_03-01_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Dreh-/kippbeschlag"
Beispiel Zarge in Trockenbauwand
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWA | [5 empty] | Bauwerk Ausbau
|  |  | 4D.05_03 |  |  |  |  | "Innenausbau - Innenwandelemente", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | H39_01 |  |  |  | "Trockenbauarbeiten"
[5 empty] | 28_06 |  |  | "Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme", lfd. Nummer
[6 empty] | 01A_02 |  | "St-Zarge b.2m2 80-100mm", lfd. Nummer
[7 empty] | 04_01 | "Aufnahmelement für VX-Band", lfd. Nummer
012301-001-BWA-4D.05_03-H39_01-28_06-01A_02-04_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Aufnahmelement für VX-Band"
Beispiel Aussenwandkonstuktion - Stahlbetonwand - samt Aussenwanddämmsystem und Innenputz
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWR | [5 empty] | Bauwerk Rohbau
|  |  | 2E.01_06 |  |  |  |  | "Vertikale Baukonstruktionen - Außenwandkonstruktionen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | H07_01 |  |  |  | "Beton- und Stahlbetonarbeiten"
[5 empty] | 02_03 |  |  | "Wände,Balken und Stützen ", lfd. Nummer
|  | BWA | [5 empty] | Bauwerk Ausbau
|  |  | 4C.01_02 |  |  |  |  | "Fassadenhülle - Fassadenverkleidungen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | H44_01 |  |  |  | "Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)"
[5 empty] | 02_08 |  |  | "WDVS aus Polystyrol (EPS-F)", lfd. Nummer des Bauteiles
|  | BWA | [5 empty] | Bauwerk Ausbau
|  |  | 4D.02_01 |  |  |  |  | "Innenausbau - Wandverkleidungen", lfd. Nummer des Bauteiles
|  |  |  | H10_01 |  |  |  | "Putz"
[5 empty] | 01_12 |  |  | "Innenputz IP auf Wänden W", lfd. Nummer des Bauteiles
[6 empty] | 11A_02 |  | "Kalkzement IP W b.3,2m", lfd. Nummer des Bauteiles
[7 empty] | 02_01 | "Putzgrund Vorspritzer nicht deckend", lfd. Nummer des Bauteiles
[7 empty] | 03_04 | "Putzbewehrung Drahtgitter", lfd. Nummer des Bauteiles
012301-001-BWA-4D.02_01-H10_01-01_12-11A_02-03_04 | [7 empty] | AKS-Code für "Putzbewehrung Drahtgitter"
Beispiel Bobinenzug (Bühnentechniklelement)
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3B.05_01 |  |  |  |  | "Förderanlagen - Krananlagen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T71_01 |  |  |  | "Förderanlagen"
[5 empty] | 05_04 |  |  | " Krananlagen", lfd. Nummer
[6 empty] | 01_04 |  | "Bobinenzug - Tragkraft 300 KG", lfd. Nummer
[7 empty] | 03_02 | "E-Motor 3,0 KW", lfd. Nummer
[6 empty] | 02_01 |  | "Bobinenzug - Tragkraft 500 KG", lfd. Nummer
[7 empty] | 07_01 | "E-Motor 6,0 KW", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3B.05_01-T71_01-05_04-02_01-07_01 | [7 empty] | AKS-Code für"E-Motor 6,0 KW"
Beispiel Kettenzug (Bühnentechniklelement)
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3B.05_01 |  |  |  |  | "Förderanlagen - Krananlagen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T71_01 |  |  |  | "Förderanlagen"
[5 empty] | 05_04 |  |  | " Krananlagen", lfd. Nummer
[6 empty] | 15_04 |  | "Kettenzug - Tragkraft 200 KG", lfd. Nummer
[7 empty] | 03_02 | "E-Motor 3,0 KW", lfd. Nummer
[7 empty] | 05_01 | "Kette", lfd. Nummer
[7 empty] | 08_02 | "Lasthaken", lfd. Nummer
[7 empty] | 09_01 | "Sicherungsseil", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3B.05_01-T71_01-05_04-15_04-09_01 | [7 empty] | AKS-Code für"Sicherungsseil"
Beispiel Dachsicherungselement (Dachanschlagpunkt - Seilsystem)
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWA | [5 empty] | Bauwerk Ausbau
|  |  | 4B.04_01 |  |  |  |  | "Dachverkleidung - Feste Einbauteile", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | H25_02 |  |  |  | "Sicherheits- und Schutzmaßnahmen", lfd. Nummer
[5 empty] | 11_04 |  |  | " Anschlageinrichtungen ", lfd. Nummer
[6 empty] | 21E_04 |  | "Seilsystem auf Metalleindeckungen", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_02 | "Stütze", lfd. Nummer
[7 empty] | 03_01 | "Sicherungsseil", lfd. Nummer
[6 empty] | 22A_01 |  | "Bewegliche Führungen waagrecht f.Seilsysteme", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_01 | "Laufrolle", lfd. Nummer
012301-001-BWA-4B.04_01-H25_02-11_04-21E_04-01_02 | [7 empty] | AKS-Code für "Stütze"
Beispiel Heizungsinstallation - Heizkörper
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3C.03_01 |  |  |  |  | "Raumheizflächen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T46_02 |  |  |  | "Heizkörper", lfd. Nummer
[5 empty] | 02_02 |  |  | "Plattenheizkörper Stahlblech 2f.Platte ", lfd. Nummer
[6 empty] | 13F_00 |  | "Platte 2f.KvL.600mm/900mm 1110W", lfd. Nummer 00
[7 empty] | 01_00 | "Entlüftungsventil", lfd. Nummer
[7 empty] | 02_00 | "Heizkörperaufhängung", lfd. Nummer
[6 empty] | 13F_02 |  | "Platte 2f.KvL.600mm/900mm 1110W", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_01 | "Entlüftungsventil", lfd. Nummer
[7 empty] | 02_02 | "Heizkörperaufhängung", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3C.03_01-T46_02-02_02-13F_00 | [7 empty] | AKS-Code für "Plattenheizkörper 600mm/900mm" ohne Detailcodierung der artgleichen Plattenheizkörper
012301-001-BWT-3C.03_01-T46_02-02_02-13F_02 | [7 empty] | AKS-Code für "Plattenheizkörper 600mm/900mm" mit Detailcodierung der artgleichen Plattenheizkörper
012301-001-BWT-3C.03_01-T46_02-02_02-13F_00-02_00 | [7 empty] | AKS-Code für "Heizkörperaufhängung" ohne Detailcodierung der artgleichen Heizkörperaufhängung
012301-001-BWT-3C.03_01-T46_02-02_02-13F_02-02_02 | [7 empty] | AKS-Code für "Heizkörperaufhängung" mit Detailcodierung der artgleichen Heizkörperaufhängung
Beispiel Heizungsinstallation - Heizkörperventil (Themostatventil)
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3C.03_01 |  |  |  |  | "Raumheizflächen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T46_02 |  |  |  | "Heizkörper", lfd. Nummer
[5 empty] | 31_04 |  |  | "Reguliereinrichtungen ", lfd. Nummer
[6 empty] | 10B_00 |  | "HkV.Therm.DF CuL Ig Vs DNID15" (Thermostatventil), lfd. Nummer 00
[6 empty] | 10B_06 |  | "HkV.Therm.DF CuL Ig Vs DNID15" (Thermostatventil), lfd. Nummer
012301-001-BWT-3C.03_01-T46_02-31_04-10B_00 | [7 empty] | AKS-Code für "HkV.Therm.DF CuL Ig Vs DNID15" ohne Detailcodierung der artgleichen Heizkörperthermostatventile
012301-001-BWT-3C.03_01-T46_02-31_04-10B_06 | [7 empty] | AKS-Code für "HkV.Therm.DF CuL Ig Vs DNID15" mit Detailcodierung der artgleichen Heizkörperthermostatventile
Beispiel Elektroinstallation - Leuchten
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3F.05_04 |  |  |  |  | "Beleuchtungsanlagen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T11_05 |  |  |  | "Beleuchtung", lfd. Nummer
[5 empty] | 01_04 |  |  | "Einbauleuchten", lfd. Nummer
[6 empty] | 02B_00 |  | "DR-Einbauleuchte 2H-RM,2000-2500lm,opal,UGR22,3000K" (Deckeraster-Einbauleuchte (DR-Einbauleuchte) für zwei halbe Rastermaße (312,5/1250)), lfd. Nummer 00
[7 empty] | 01_00 | "Leuchtmittel", lfd. Nummer 00
[6 empty] | 02B_12 |  | "DR-Einbauleuchte 2H-RM,2000-2500lm,opal,UGR22,3000K" (Deckeraster-Einbauleuchte (DR-Einbauleuchte) für zwei halbe Rastermaße (312,5/1250)), lfd. Nummer
[7 empty] | 01_02 | "Leuchtmittel", lfd. Nummer 00
012301-001-BWT-3F.05_04-T11_05-01_04-02B_00 | [7 empty] | AKS-Code für "DR-Einbauleuchte 2H-RM,2000-2500lm,opal,UGR22,3000K" ohne Detailcodierung der artgleichen Deckeraster-Einbauleuchte
012301-001-BWT-3F.05_04-T11_05-01_04-02B_12 | [7 empty] | AKS-Code für "DR-Einbauleuchte 2H-RM,2000-2500lm,opal,UGR22,3000K" mit Detailcodierung der artgleichen Deckeraster-Einbauleuchte
012301-001-BWT-3F.05_04-T11_05-01_04-02B_00-01_00 | [7 empty] | AKS-Code für "Leuchtmittel" ohne Detailcodierung der artgleichen Leuchtmittel
012301-001-BWT-3F.05_04-T11_05-01_04-02B_12-01_02 | [7 empty] | AKS-Code für "Leuchtmittel" mit Detailcodierung der artgleichen Leuchtmittel
Beispiel Elektroinstallation - Elektroverteiler
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3F.03_01 |  |  |  |  | "Starkstromanlagen - Niederspannungsschaltanlagen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T06_02 |  |  |  | "Niederspannungsverteilungen", lfd. Nummer
[5 empty] | 01_04 |  |  | " Verteilerkästen UP ", lfd. Nummer
[6 empty] | 04C_04 |  | "UP-VK B900 H500", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_02 | "Verteilertüre", lfd. Nummer
[7 empty] | 03_01 | "Türschloss", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3F.03_01-T06_02-01_04-04C_04-01_02 | [7 empty] | AKS-Code für"Verteilertüre"
Beispiel Blitzschutzinstallation - Fangvorrichtung
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | BWT | [5 empty] | Bauwerk Technik
|  |  | 3F.06_03 |  |  |  |  | "Starkstromanlagen - Blitzschutzanlagen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | T12_01 |  |  |  | "Erdungs- und Blitzschutzanlagen", lfd. Nummer
[5 empty] | 02_02 |  |  | "Fangvorrichtungen und Ableitungen ", lfd. Nummer
[6 empty] | 01B_02 |  | "Fangstange Alu über 500 bis 1000", lfd. Nummer
[7 empty] | 03_02 | "Stangenhalter", lfd. Nummer
[7 empty] | 04_01 | "Anschlussklemme", lfd. Nummer
012301-001-BWT-3F.06_03-T12_01-02_02-01B_02-04_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Anschlussklemme"
Beispiel Behördenverfahren - Bescheid Wasserrechtliche Bewilligung
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebene 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | PNL | [5 empty] | Projektnebenleistungen
|  |  | 8B.01_01 |  |  |  |  | "Bewilligungen, Abnahmen", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | N10.01_01 |  |  |  | "Bewilligungen, Gebühren", Verfahrensart lfd. Nummer
[5 empty] | 02_01 |  |  | "Bescheid", zB Wasserrechtliche Bewilligung - Keine LG in der LB HB vorhanden, lfd. Nummer
[6 empty] | 001_01 |  | "Bescheid Auflagepunkt 1", lfd. Nummer
[6 empty] | 002_01 |  | "Bescheid Auflagepunkt 2", lfd. Nummer
[6 empty] | 003_01 |  | "Bescheid Auflagepunkt 3", lfd. Nummer
[6 empty] | 004_01 |  | "Bescheid Auflagepunkt 4", lfd. Nummer
012301-001-PNL-8B.01_01-N10.01_01-02_01-004_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Bescheid Auflagepunkt 4"
Beispiel Fuhrpark
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil D - Baugliederung Ebenne 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT bzw. SLV FMA | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | GBD | [5 empty] | "Gebäudedienste", lfd. Nummer der Anlage
|  |  | 6.6_01 |  |  |  |  | "Sonstige Dienste", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | F07_01 |  |  |  | "Gebäudedienst" lfd. Nummer
[5 empty] | 09_01 |  |  | "Fuhrpark" lfd. Nummer
[6 empty] | 001_01 |  | "Fahrzeug 1", lfd. Nummer
[6 empty] | 002_01 |  | "Fahrzeug 2", lfd. Nummer
012301-001-GBD-6.6_01-F07_01-09_01-002_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Fahrzeug 2"
Beispiel Brandschutzdienste
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT bzw. SLV FMA | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | SIH | [5 empty] | "Sicherheit" lfd. Nummer der Anlage
|  |  | 5.2_01 |  |  |  |  | "Brandschutzdienste", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | F01_01 |  |  |  | "Übergeordnetes Objektmanagement", lfd. Nummer
[5 empty] | 05_01 |  |  | "Arbeitssicherheit im FM (Betriebsbeauftragte) - lfd. Nummer
[6 empty] | 002_01 |  | "Brandschutzdienste", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_01 | "Brandschutzbeauftragter", lfd. Nummer
[7 empty] | 02_01 | "Brandschutzwart", lfd. Nummer
012301-001-SIH-5.2_01-F01_01-05_01-002_01-02_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Brandschutzwart"
Beispiel Kommunalabgaben
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT bzw. SLV FMA | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | VWG | [5 empty] | "Verwaltung", lfd. Nummer der Anlage
|  |  | 1.2_01 |  |  |  |  | "Gebühren, Steuern und Abgaben", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | F02_01 |  |  |  | "Kaufmännische Verwaltung"; lfd. Nummer
[5 empty] | 06_01 |  |  | "Liegenschafts- und Objektbuchhaltung" lfd. Nummer
[6 empty] | 006_01 |  | "Steuerberechnung", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_01 | "Kommunalabgabe", lfd. Nummer
012301-001-VWG-1.2_01-F02_01-06_01-006_01-01_01 | [7 empty] | AKS-Code für "Kommunalabgabe"
Beispiel Flächenmanagement
Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. ÖNORM B 1801-2 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT bzw. SLV FMA | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene | Anmerkung
012301 | [7 empty] | lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit
| 001 | [6 empty] | lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft
|  | VWG | [5 empty] | "Verwaltung", lfd. Nummer der Anlage
|  |  | 1.3_01 |  |  |  |  | "Flächenmanagement", lfd. Nummer der Anlage
|  |  |  | F02_01 |  |  |  | "Kaufmännische Verwaltung", lfd. Nummer
[5 empty] | 08_01 |  |  | "Flächenmanagement", lfd. Nummer
[6 empty] | 002_03 |  | "Flächenanalyse und -controlling", lfd. Nummer
[7 empty] | 01_02 | "Controllingbericht", lfd. Nummer
012301-001-VWG-1.3_01-F02_01-08_01-002_03-01_02 | [7 empty] | AKS-Code für "Controllingbericht"

## Tabelle A.2
Bild 7 - Gliederungssysteme, ÖNORM B 1801-1:2021
Baugliederung |  |  |  | Leistungsgliederung (zB. Leistungsbeschreibung Hochbau/ Haustechnik - LB-HB 21, LB-HT 12)
0 | Grund | GRD |  | 0 | Grund
|  |  |  | ULG |  | ULG
0A | Allgemein |  |  | 0.X01 | Allgemeine Maßnahmen
0A.01 | Allgemeine Maßnahmen | Allgemeine Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Grundes stehen |  | 0.X11 | Grunderwerb
0A.02 | Sonstiges zu Allgemein | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Grund |  | 0.X12 | Baurechtserwerb
|  |  |  | 0.X13 | Abfindungen
0B | Grunderwerb |  |  | 0.X21 | Vorstudien, Gutachten
0B.01 | Erwerb Grund | Erwerb des Grundes |  | 0.X22 | Vermessung, Vermarkung
0B.02 | Erwerb Baurecht | Erwerb des Baurechtes am Grund |  | 0.X23 | Gerichtsgebühren
|  |  |  | 0.X24 | Notariatsgebühren
0C | Grunderwerbsnebenkosten |  |  | 0.X25 | Maklerhonorare
0C.01 | Vorstudien, Gutachten | Vorstudien, Gutachten, die für den beabsichtigten Erwerb eines Grundes oder Baurechtes anfallen |  | 0.X26 | Grunderwerbsteuer
0C.02 | Wertermittlung, Untersuchung | Wertermittlungen, Untersuchungen zu Baugrund, Altlasten, Bebaubarkeit, soweit sie der Grundbeurteilung dienen |  | 0.X27 | Wertermittlungen, Untersuchungen
0C.03 | Gebühren, Steuern | Gerichtsgebühren, Notariatsgebühren, Maklerhonorare, Vermessungshonorare, Genehmigungsgebühren, Grunderwerbsteuer |  | 0.X28 | Genehmigungsgebühren
|  |  |  | 0.X29 | Sonstige Grunderwerbsnebenkosten
0D | Spezielle Maßnahmen |  |  | 0.X30 | Abfindungen
0D.01 | Abfindungen | Abfindungen, Entschädigungen für bestehende Nutzungsrechte, z. B. Miet- und Pachtverträge |  | 0.X31 | Ablösen dinglicher Rechte
0D.02 | Ablösen von Rechten und Lasten | Ablösen von Rechten, Lasten und Beschränkungen, z. B. Wegerechte |  | 0.X41 | Servitute
1 | Aufschließung | AUF |  | 1 | Aufschließung
|  |  |  | LG |  | ULG
1A | Allgemein |  |  | 1.H01 | Baustellengemeinkosten
1A.01 | Besondere Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der vom Auftraggeber besonders beauftragten Baustelleneinrichtung |  | 1.H02 | Abbrucharbeiten
1A.02 | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, besonders beauftragte Gerüstungen |  | 1.H14 | Besondere Instandsetzungsarbeiten
1A.03 | Sonstiges zu Aufschließung | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Aufschließung |  | 1.H18 | Winterbauarbeiten
|  |  |  | 1.H20 | Regieleistungen
1B | Baureifmachung |  |  | 1.X50 | Bestandsaufnahmen
1B.01 | Altlastenbeseitigung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter (kontaminierter) Böden |  | 1.X55 | Baugrunduntersuchungen
1B.02 | Abbruchmaßnahmen | Abbrechen und Beseitigen von vorhandenen Bauwerken, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Verkehrsanlagen |  | 1.X60 | Räumungen, Terrainvorbereitungen
1B.03 | Geländeoberfläche herrichten | Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegungen einschließlich Oberbodensicherung |  | 1.X70 | Sicherungen, Provisorien
1B.04 | Kulturhistorische Funde | Sicherung von kulturhistorischen Funden |  | 1.X80 | Anpassungen an bestehende Anlagen
1B.05 | Kampfmittelräumung | Maßnahmen zum Auffinden und zur Räumung von Kampfmitteln
1C | Erschließung
1C.01 | Entsorgungsleitungen | Entsorgungsanlagen und -leitungen außerhalb des Grundstücks
1C.02 | Versorgungsleitungen | Versorgungsanlagen und -leitungen außerhalb des Grundstücks
1C.03 | Verkehrserschließung | Verkehrsflächen und technische Verkehrsanlagen außerhalb des Grundstückes
1C.04 | Sonstige Erschließungen | Sonstige Erschließungen des Grundstückes
1D | Abbruch, Rückbau
1D.01 | Rückbaumaßnahmen | Rückbau und Abbruch von Objekten und Objektteilen einschließlich Transport und Entsorgung
1D.02 | Baustellenrecycling | Maßnahmen zum Recycling, zur Zwischendeponie und zur Aufbereitung von Materialien, die wiederverwendet werden
1D.03 | Altlastenentsorgung | Beseitigen von gefährlichen Stoffen, Sanieren belasteter (kontaminierter) Böden
1E | Provisorien
1E.01 | Baustellenprovisorien | Provisorien für Baustelleninstallationen
1E.02 | Bauprovisorien | Provisorien für Bauwerke
1E.03 | Verkehrsprovisorien | Provisorien für Verkehrsbauten
2 | Bauwerk-Rohbau | BWR |  | 2 | Bauwerk-Rohbau
|  |  |  | LG |  | ULG
2A | Allgemein und Sonstiges |  |  | 2.H01 | Baustellengemeinkosten
2A.01 | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | 2.H02 | Abbruch
2A.02 | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, Gerüstungen |  | 2.H03 | Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen | 01 | ULG 0301 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs
2A.03 | Sonstige Maßnahmen | In anderen Elementen nicht erfasste sonstige Maßnahmen |  |  |  | 02 | ULG 0302 Aushub Baugrube (Grube)
2A.04 | Winterbaumaßnahmen | Schutzvorkehrungen, Erwärmung des Bauwerks, Schneeräumung |  |  |  | 03 | ULG 0303 Aushub Fundamente
2A.05 | Rückbau/ Abbruchmaßnahmen | Rückbau und Abbruch von Bauteilen im Rahmen von Umbauten und Sanierungen einschließlich Transport und Entsorgung |  |  |  | 04 | ULG 0304 Bodenaustausch
[6 empty] | 05 | ULG 0305 Sichern mit Spritzbeton
2B | Erdarbeiten, Baugrube |  |  |  |  | 06 | ULG 0306 Sicherungsmaßnahmen
2B.01 | Baugrubenherstellung | Bodenabtrag, Aushub einschließlich Arbeitsräumen und Böschungen, Lagern, Hinterfüllen, Ab- und Anfuhr |  |  |  | 11 | ULG 0311 Schlitzwände
2B.02 | Baugrubenumschließung | Verbau, z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Bohl, Injektions- und Spritzbetonwände einschließlich Verankerung, Absteifung, |  |  |  | 12 | ULG 0312 Stahl-Spundwände
2B.03 | Wasserhaltung | Grund- und Schichtwasserentfernung während der Bauzeit, |  |  |  | 31 | ULG 0331 Fertigteil-Rammpfähle
[6 empty] | 32 | ULG 0332 Ortbeton-Rammpfähle und Bohrpfähle
2C | Gründungen, Bodenkonstruktionen |  |  |  |  | 33 | ULG 0333 Duktile Guss-Pfähle
2C.01 | Baugrundverbesserungen | Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressen |  |  |  | 36 | ULG 0336 Erdanker
2C.02 | Tiefengründungen | Schlitzwände, Pfahlgründungen, Brunnengründungen u. a. einschließlich Roste und Verankerungen |  |  |  | 41 | ULG 0341 Wasserhaltung
2C.03 | Flachgründungen | Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten |  |  |  | 51 | ULG 0351 Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben
2C.04 | Bodenkonstruktionen | Unterböden und Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen (einschließlich Dichtungs-, Dämm,- Schutz- und Nutzschichten) |  |  |  | 61 | ULG 0361 Hinterfüllen von Gruben
2C.05 | Bauwerksabdichtungen | Abdichtungen des Bauwerks einschließlich Dränage-, Filter-, Trenn- und Schutzschichten |  |  |  | 81 | ULG 0381 Instandsetzen Baugrube u.Fundamente
[6 empty] | 91 | ULG 0391 Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial
2D | Horizontale Baukonstruktionen |  |  | 2.H04 | System-Gerüste
2D.01 | Deckenkonstruktionen | Konstruktion von Decken, Rampen, Balkonen einschließlich füllender Teile wie Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen |  | 2.H06 | Aufschließung, Infrastruktur
2D.02 | Treppenkonstruktionen | Konstruktion von Treppen einschließlich Podesten, Über- und Unterzügen |  | 2.H07 | Beton- und Stahlbetonarbeiten | 01 | Flachgründungen, Bodenkonstruktionen
2D.03 | Dachkonstruktionen | Tragende Konstruktionen von Dächern, Vordächern, Dachstühlen, Raumtragwerken, Kuppeln und Gewölben einschließlich Über- und Unterzügen, Abstützungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen, Hohlkörper, Blindböden, Schüttungen) |  |  |  | 02 | Wände,Balken und Stützen
2D.04 | Spezielle Konstruktionen | Horizontale Baukonstruktionen spezieller Art |  |  |  | 03 | Decken
2D.05 | Elementierte Deckenkonstruktionen | Vorgefertigte Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Beläge oder Bekleidungen enthalten können |  |  |  | 04 | Dachkonstruktionen
[6 empty] | 08 | Schächte und Kollektoren
2E | Vertikale Baukonstruktionen |  |  |  |  | 11 | Einbauteile
2E.01 | Außenwandkonstruktionen | Tragende und nichttragende Außenwandkonstruktion einschließlich horizontaler Abdichtung, Brüstungen |  |  |  | 21 | Fugen
2E.02 | Innenwandkonstruktionen | Tragende und nichttragende Innenwandkonstruktion einschließlich horizontaler Abdichtung, Brüstungen |  |  |  | 25 | Doppelwandelemente aus Beton
2E.03 | Stützenkonstruktionen | Aussen-/Innenstützen- und Pfeilerkonstruktion mit einem Querschnittverhältnis < 1:4 |  |  |  | 70 | Monolithische Fließbetonbodenplatte
2E.04 | Spezielle Konstruktionen | Vertikale Baukonstruktionen spezieller Art |  | 2.H08 | Maurerarbeiten | 01 | Mauerwerk aus Normalformat (NF) -Steinen
2E.05 | Elementierte Wandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, auch mit Türen und Fenster oder Wandbekleidungen |  |  |  | 02 | Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)
[6 empty] | 03 | Mauerwerk aus Betonsteinen
2F | Spezielle Baukonstruktionen |  |  |  |  | 04 | Mauerwerk aus Porenbeton
[6 empty] | 05 | Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen
2G | Rohbau zu Bauwerk-Technik |  |  |  |  | 06 | Zwischenwände (nicht tragende Wände)
2G.01 | Entsorgungsleitungen | Rohbau zu Entsorgungsanlagen und -leitungen im Objekt bis Hausanschluss |  |  |  | 11 | Klinker-Sichtmauerwerk
2G.02 | Versorgungsleitungen | Rohbau zu Versorgungsanlagen und -leitungen innerhalb des Objektes bis Hausanschluss |  |  |  | 21 | Mauerwerk Sonstiges
2G.03 | Rauch- und Abgasfänge | Konstruktion von Fängen, die zur Ableitung von Rauchgasen, Gas und sonstigen gasförmigen Medien dienen |  | 2.H09 | Versetzarbeiten
|  |  |  | 2.H12 | Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden
|  |  |  | 2.H14 | Besondere Instandsetzungsarbeiten
|  |  |  | 2.H15 | Schlitze, Durchbrüche, Sägen und Bohren
|  |  |  | 2.H16 | Fertigteile
|  |  |  | 2.H18 | Winterbauarbeiten
|  |  |  | 2.H19 | Baureinigung
|  |  |  | 2.H20 | Regieleistungen
|  |  |  | 2.H28 | Natursteinarbeiten
|  |  |  | 2.H32 | Konstruktiver Stahlbau
|  |  |  | 2.H35 | System-Abgasanlagen
|  |  |  | 2.H36 | Zimmermeisterarbeiten (Holzbauarbeiten)
|  |  |  | 2.H39 | Trockenbauarbeiten
|  |  |  | 2.H80 | Injektionsarbeiten
|  |  |  | 2.H90 | Schutzraumeinbauten und Einrichtungen
3 | Bauwerk-Technik | BWT |  | 3 | Bauwerk-Technik
|  |  |  | LG |  | ULG
3A | Allgemein |  |  | 3.T01 | Baustellengemeinkosten
3A.01 | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | 3.T04 | Umformer und Kompensation
3A.02 | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Abstützungen, Gerüstungen |  | 3.T05 | Netzersatzanlagen
3A.03 | Sonstiges zu Bauwerk-Technik | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Bauwerk-Technik |  | 3.T06 | Niederspannungsverteilungen | 01 | Verteilerkästen UP
[6 empty] | 02 | Verteilerkästen AP
3B | Förderanlagen |  |  |  |  | 03 | Standverteilerschränke
3B.01 | Aufzugsanlagen | Personenaufzüge, Lastenaufzüge |  |  |  | 04 | Anreihverteilerschränke
3B.02 | Fahrtreppen | Fahrtreppen, Fahrsteige |  |  |  | 05 | Verteilereinsätze
3B.03 | Befahranlagen | Fassadenaufzüge und andere Befahranlagen |  |  |  | 06 | Gehäuse und Schränke aus Kunststoff
3B.04 | Transportanlagen | Automatische Waren-, Aktentransportanlagen, Rohrpostanlagen, Hebebühnen, Rampenanpassungen |  |  |  | 08 | Sonstige Verteiler und Anschlusskästen
3B.05 | Krananlagen | Krananlagen einschließlich Hebezeuge |  |  |  | 09 | Verteilerzubehör
[6 empty] | 10 | Verschienungen
3C | Wärmeversorgungsanlagen |  |  |  |  | 11 | Sicherungseinrichtungen
3C.01 | Wärmeerzeugungsanlagen | Brennstoffversorgung, Wärmeübergabestationen, Wärmeerzeugung, zentrale Wassererwärmungsanlagen |  |  |  | 12 | NH-Sicherungs-Einrichtungen
3C.02 | Wärmeverteilnetze | Pumpen, Verteiler, Rohrleitungen für Raumheizflächen, raumlufttechnische Anlagen und sonstige Wärmeverteiler |  |  |  | 13 | Schutzschalter
3C.03 | Raumheizflächen | Heizkörper, Flächenheizsysteme |  |  |  | 14 | Schalter,Steckdosen,Befehls- u.Meldegeräte
[6 empty] | 15 | Zähler, Schaltuhren, Messgeräte und Wandler
3D | Klima-/Lüftungsanlagen |  |  |  |  | 16 | Leistungsschalter
3D.01 | Lüftungsanlagen | Zu- und Abluftanlagen mit oder ohne thermodynamische Luftbehandlung, mechanische Entrauchungsanlagen |  |  |  | 17 | Energieoptimierung und Überwachungsgeräte
3D.02 | Teilklimaanlagen | Anlagen mit zwei oder drei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen |  |  |  | 18 | Schütze und Überstromrelais
3D.03 | Klimaanlagen | Anlagen mit vier thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen |  |  |  | 19 | Relais
3D.04 | Kälteanlagen | Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Kälteerzeugung, Rückkühlanlagen, Pumpen, Verteiler, Rohrleitungen |  |  |  | 20 | Kleintransformatoren
3D.05 | Prozesslufttechnische Anlagen | Abluftreinigungsanlagen, Prozessfortluft-Systeme, Absauganlagen, Entrauchungsanlagen |  |  |  | 22 | Klemmen f. Niederspannung u. Kommunikation
[6 empty] | 24 | Gebäudesystemtechnik RE KNX
3E | Sanitär-/Gasanlagen |  |  |  |  | 25 | Einbauten für Kommunikationsanlagen
3E.01 | Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen |  |  |  | 28 | Blitzstrom- und Überspannungsableiter
3E.02 | Wasseranlagen | Wassergewinnungs-, Aufbereitungs-, Druckerhöhungsanlagen, dezentrale Wasserwärmer, Sanitärobjekte |  |  |  | 40 | Sonstige Leistungen
3E.03 | Gasanlagen | Gasanlagen mit Übergabestation, Druckregelung und Leitungen |  |  |  | 99 | Metallzuschlagsregelung zu LG 06
3E.04 | Feuerlöschanlagen | Sprinkler-, CO2-Anlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Feuerlöschgeräte |  | 3.T08 | Kabel und Leitungen | 08 | Energieerdkabel 1kV
[6 empty] | 09 | Energieerdkabelzubehör 1kV
3F | Starkstromanlagen |  |  |  |  | 12 | Freileitungen
3F.01 | Hoch-/Mittelspannungsanlagen | Schaltanlagen, Transformatoren |  |  |  | 17 | Energieleitung für besondere Beanspruchung
3F.02 | Eigenstromversorgung | Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung, Abgasanlage, Brennstoffversorgung |  |  |  | 19 | Fernmeldeerdkabel
3F.03 | Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungs-Hauptverteiler, Blindstrom- Kompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen |  |  |  | 23 | Elektronikleitungen
3F.04 | Niederspannungsinstallation | Rohre, Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte und Erdungsanlagen |  |  |  | 31 | Spezielle Kabel und Leitungen
3F.05 | Beleuchtungsanlagen | Ortsfeste Leuchten einschließlich Leuchtmittel |  |  |  | 35 | Energiekabel LS0H
3F.06 | Blitzschutzanlagen | Blitzschutzanlagen für Objekte und Anlagen |  |  |  | 37 | Energieleitungen LS0H
[6 empty] | 41 | Fernmeldekabel und -leitungen LS0H
3G | Fernmelde- und informations­ technische Anlagen |  |  |  |  | 42 | Steuerleitungen LS0H
3G.01 | Telekommunikationsanlagen | Telekommunikationsanlagen mit zugehörendem Verteiler, Kabel und Leitungen |  |  |  | 43 | GA-Systemkabel LS0H
3G.02 | Such-/Signalanlagen | Personenrufanlagen, Lichtruf- und Klingelanlagen, Türsprech- und Türöffneranlagen |  |  |  | 45 | Kabel und Leitungen halogenfrei
3G.03 | Zeitdienstanlagen | Uhren- und Zeiterfassungsanlagen mit zugehörendem Verteiler, Kabel, Leitungen |  |  |  | 50 | Energiekabel E30 und E90
3G.04 | Elektroakustische Anlagen | Beschallungsanlagen, Konferenz-/Dolmetschanlagen, Gegen- und Wechselsprechanlagen |  |  |  | 54 | Fernmeldekabel und -leitungen E30 und E90
3G.05 | Fernseh-/Antennenanlagen | Fernsehanlagen einschließlich Sende- und Empfangsantennenanlagen, Umsetzer |  |  |  | 58 | Kabel und Leitungen E30 u.E90
3G.06 | Gefahrenmelde-/Alarmanlagen | Brand-, Überfall-, Einbruchmeldeanlagen, Wächter-Zugangskontroll-/Raumbeobachtungsanlagen |  |  |  | 90 | Kabelschutz liefern
3G.07 | Übertragungsnetze | Kabelnetze zur Übertragung von Daten, Sprache, Text und Bild, soweit nicht in anderen Gruppen erfasst |  |  |  | 92 | Aufzahlungen f.Befestigung mit Schellen
[6 empty] | 94 | Sonstiges u.Zubehör
3H | Gebäudeautomation |  |  |  |  | 95 | Anschlüsse
3H.01 | Mess-, Steuer-, Regel- und Leitanlagen | Anlagen mit zugehörendem Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-Verteiler und Verkabelung |  |  |  | 99 | Metallzuschlagsregelung zu LG 08
|  |  |  | 3.T09 | Rohr- und Tragsysteme | 01 | Bohren
3I | Spezielle Anlagen |  |  |  |  | 02 | Schlitze und Verrohrung "Unter-Putz"
3I.01 | Maschinenanlagen | Maschinenanlagen, soweit nicht in den anderen angeführten Elementgruppen erfasst |  |  |  | 03 | Verrohrung "Auf-Putz" offen
3I.02 | Mechatronische Anlagen | Mechatronische Anlagen, soweit nicht in den anderen angeführten Elementgruppen erfasst |  |  |  | 04 | Verrohrung "Auf-Putz" geschlossen
[6 empty] | 06 | Verrohrung geschlossen VVZ
[6 empty] | 08 | Verrohrung in Künette
[6 empty] | 10 | Dosen, Kästen, Hauptleitungsklemmen
[6 empty] | 15 | Kabelkanäle für Leitungsführung
[6 empty] | 16 | Kabelkanäle für Geräteeinbau
[6 empty] | 20 | Fußboden-Installationssysteme
[6 empty] | 25 | Kabelrinnen, Kabelleitern
[6 empty] | 28 | Steigeleitern
[6 empty] | 30 | Tragprofile
[6 empty] | 32 | Verlegesysteme m.integr.Funktionserhalt
[6 empty] | 37 | Brandschottungen
[6 empty] | 38 | Feuchtigkeitsschottungen
|  |  |  | 3.T10 | Schalt-,Steuer-und Steckgeräte
|  |  |  | 3.T11 | Beleuchtung | 34 | Einbauleuchten
[6 empty] | 36 | Anbauleuchten
[6 empty] | 38 | Einzellichtleisten und Lichtbandsysteme
[6 empty] | 39 | Stehleuchten
[6 empty] | 40 | Hängeleuchten
[6 empty] | 41 | Profilleuchten
[6 empty] | 42 | Einbaudownlights und Einbaustrahler
[6 empty] | 44 | Anbaudownlights und Anbaustrahler
[6 empty] | 46 | Stromschienen und Stromstrahler
[6 empty] | 47 | Sporthallenleuchten
[6 empty] | 48 | Leuchten höherer Schutzart
[6 empty] | 50 | Objekt- und Freigeländebeleuchtung
|  |  |  | 3.T12 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen | 01 | Erdungsanlagen
[6 empty] | 02 | Fangvorrichtungen und Ableitungen
[6 empty] | 03 | Potentialausgleich
[6 empty] | 99 | Metallzuschlagsregelung zu LG 12
|  |  |  | 3.T14 | Elektroheizungsanlagen
|  |  |  | 3.T17 | Antennenanlagen
|  |  |  | 3.T18 | Kommunikationsanlagen
|  |  |  | 3.T19 | Strukturierte Verkabelung
|  |  |  | 3.T21 | Sicherheitstechnik
|  |  |  | 3.T26 | Kompaktpositionen E-Installation
|  |  |  | 3.T27 | Alternative Stromerzeugungsanlagen
|  |  |  | 3.T28 | Wartung Gewährleistungszeitraum E-Inst.
|  |  |  | 3.T30 | Regieleistungen, Planung, E-Anlagenbuch
|  |  |  | 3.T31 | Leuchten nur liefern
|  |  |  | 3.T35 | Wärmebereitstellung f. Heizung u. Warmwasser
|  |  |  | 3.T36 | Wärmeverteilung
|  |  |  | 3.T37 | Wärmeabgabe
|  |  |  | 3.T3X | Elektroanlagen und Beleuchtung
|  |  |  | 3.T46 | Heizkörper | 01 | Plattenheizkörper Stahlblech 1f.Platte
[6 empty] | 02 | Plattenheizkörper Stahlblech 2f.Platte
[6 empty] | 03 | Plattenheizkörper Stahlblech 3f.Platte
[6 empty] | 04 | Plattenheizkörper Stahlbl.Mehrfachplatten
[6 empty] | 05 | Gliederheizkörper
[6 empty] | 07 | Konvektoren (Rippenrohre), Stahl, verzinkt
[6 empty] | 08 | Röhrenradiatoren aus Stahl
[6 empty] | 10 | Heizkörper Sonstiges
[6 empty] | 11 | Plattenheizkörper plan/Stahlblech 1f.Platte
[6 empty] | 12 | Plattenheizkörper plan/Stahlblech 2f.Platte
[6 empty] | 13 | Plattenheizkörper plan/Stahlblech 3f.Platte
[6 empty] | 15 | Plattenkonvektoren aus Strangpressprofilen
[6 empty] | 20 | Unterflurkonvekt.i.d.Fußbodenkonstruktion
[6 empty] | 31 | Reguliereinrichtungen
[6 empty] | 41 | Selbsttätige Regelarmaturen
|  |  |  | 3.T48 | Kompaktpositionen Heizung, Sanitär, Lüftung
|  |  |  | 3.T4X | Heizungsanlagen
|  |  |  | 3.T50 | Lüftungsgeräte, Ventilatoren | 01 | Lüftungszentralgeräte
[6 empty] | 03 | Ventilatoren eingebaut in Luftleitungen
[6 empty] | 04 | Einzel- und Wandeinbau-Ventilatoren
[6 empty] | 05 | Dachventilatoren
[6 empty] | 07 | Lüftung von Aufenthaltsräumen -Wohnräumen
[6 empty] | 09 | Einzelgeräte zur Luftbehandlung
[6 empty] | 13 | Rauch- und Wärmeabzug-Brandgasventilatoren
[6 empty] | 15 | Druckbelüftungsanlagen
[6 empty] | 20 | Schall- und Schwingungsdämpfung
|  |  |  | 3.T54 | Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe | 01 | Luftleitungen aus verzinktem Stahlblech
[6 empty] | 04 | Wickelfalzrohre aus verz.Stahlblech
[6 empty] | 07 | Rechteckige Luftleitungen aus Kunststoff
[6 empty] | 08 | Rohre aus Kunststoff
[6 empty] | 09 | Luftschläuche, flexible Rohre und Stutzen
[6 empty] | 10 | Befestigungen
[6 empty] | 11 | Prüfungen, Demontagen
[6 empty] | 15 | Volumenstromregler
[6 empty] | 27 | Absperr- und Überdruckklappen
[6 empty] | 29 | Regulierwiderstände, Revisionsdeckel
[6 empty] | 31 | Wetterschutzgitter
[6 empty] | 32 | Fortluftauslässe
[6 empty] | 34 | Luftdurchlässe als Gitter
[6 empty] | 35 | Tellerventile
[6 empty] | 36 | Deckenluftdurchlässe
[6 empty] | 37 | Dralldurchlässe
[6 empty] | 38 | Schlitzdurchlässe
[6 empty] | 39 | Schwebstofffilter Luftdurchlässe
[6 empty] | 40 | Weitwurfdüsen/Düsenschienen
[6 empty] | 42 | Quellluftdurchlässe
[6 empty] | 46 | Küchenabluft- und Absaughauben
|  |  |  | 3.T55 | Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen mit Brandschutz | 01 | Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand
[6 empty] | 02 | Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke
[6 empty] | 03 | Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand
[6 empty] | 04 | Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand
[6 empty] | 11 | Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand
[6 empty] | 12 | Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke
[6 empty] | 13 | Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand
[6 empty] | 14 | Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand
[6 empty] | 21 | Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand
[6 empty] | 22 | Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke
[6 empty] | 23 | Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand
[6 empty] | 24 | Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand
[6 empty] | 30 | Zubehör f.Brandschutzklappen
[6 empty] | 51 | Eckige BRStK m.Brandschutz-Massivwand
[6 empty] | 52 | Eckige BRStK m.Brandschutz-Decke
[6 empty] | 53 | Eckige BRStK m.Brandschutz-Leichtwand
[6 empty] | 54 | Eckige BRStK m.Brandschutz-Schachtwand
[6 empty] | 55 | Eckige BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung
[6 empty] | 61 | Runde BRStK m.Brandschutz-Massivwand
[6 empty] | 62 | Runde BRStK m.Brandschutz-Decke
[6 empty] | 63 | Runde BRStK m.Brandschutz-Leichtwand
[6 empty] | 64 | Runde BRStK m.Brandschutz-Schachtwand
[6 empty] | 65 | Runde BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung
[6 empty] | 71 | Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Massivwand
[6 empty] | 72 | Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Decke
[6 empty] | 73 | Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Leichtwand
[6 empty] | 74 | Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Schachtwand
[6 empty] | 75 | Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung
[6 empty] | 80 | Zubehör f.Brandrauch-Steuerklappen (BRStK)
[6 empty] | 90 | Erweiterte Dokumentation
|  |  |  | 3.T59 | Druckluftanlagen
|  |  |  | 3.T5X | Lüftungsanlagen
|  |  |  | 3.T61 | Abwasseranlagen
|  |  |  | 3.T62 | Wasseranlagen
|  |  |  | 3.T63 | Sanitäre Einrichtungen
|  |  |  | 3.T64 | Gasanlagen
|  |  |  | 3.T65 | Feuerlöschanlagen
|  |  |  | 3.T6X | Sanitär- und Gasanlagen
|  |  |  | 3.T67 | Kälteanlagen
|  |  |  | 3.T79 | Rohre mit vorgefertigter Wärmedämmung
|  |  |  | 3.T80 | Mess- und Kontrollgeräte
|  |  |  | 3.T81 | Tragkonstruktionen, Roste und Abdeckungen
|  |  |  | 3.T82 | Wärme- und Kältedämmung
|  |  |  | 3.T83 | Feuerschutz und Schalldämmung
|  |  |  | 3.T84 | GA-Systeme -Raumautomation
|  |  |  | 3.T85 | GA-System-Automation
|  |  |  | 3.T86 | GA-System-Management
|  |  |  | 3.T87 | GA-System-Feldgeräte
|  |  |  | 3.T88 | GA-System-Verteiler
|  |  |  | 3.T8X | GA-System- Anlagen
|  |  |  | 3.T90 | Regieleistungen, Planung HLKS/GA-Systeme
|  |  |  | 3.T91 | Inspektion und Wartung GA-Systeme
|  |  |  | 3.T95 | Wartung Gewährleistungszeitraum HLKS
|  |  |  | 3.T96 | Förderanlagen | 00 | Wählbare Vorbemerkungen
[6 empty] | 01 | Personenseilaufzug m.Schachtschiebetür
[6 empty] | 02 | Fahrtreppen (Zusatz ULG)
[6 empty] | 03 | Befahranlagen (Zusatz ULG)
[6 empty] | 04 | Transportanlagen (Zusatz ULG)
[6 empty] | 05 | Krananlagen (Zusatz ULG)
|  |  |  | 3.T98 | Sonstige Leistungen E-Technik
4 | Bauwerk-Ausbau | BWA |  | 4 | Bauwerk-Ausbau
|  |  |  | LG |  | ULG
4A | Allgemein |  |  | 4.H01 | Baustellengemeinkosten
4A.01 | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | 4.H02 | Abbruch
4A.02 | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, besonders beauftragte Gerüstungen |  | 4.H04 | System-Gerüste
4A.03 | Sonstiges zu Bauwerk-Ausbau | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Bauwerk-Ausbau |  | 4.H10 | Putz
|  |  |  | 4.H11 | Estricharbeiten
4B | Dachflächen |  |  | 4.H14 | Besondere Instandsetzungsarbeiten
4B.01 | Dachbeläge | Beläge auf Dachkonstruktionen von ungenutzten und genutzten Dachflächen einschließlich Gefälle-, Dichtungs-, Dämm-, Drän-, Schutz- und Nutzschichten, Begrünungen sowie die Entwässerung der Dachflächen bis zum Anschluss an die Abwasser- anlagen (einschließlich Rinnen und Fallrohre) |  | 4.H15 | Schlitze, Durchbrüche, Sägen und Bohren
4B.02 | Dachfenster/Dachöffnungen | Dachfenster, Ausstiege etc. einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile; natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen |  | 4.H16 | Fertigteile
4B.03 | Balkon-/Terrassenbeläge | Beläge auf Balkonen und Terrassen einschließlich Dichtungs-, Dämm-, Nutz-, Schutzschicht und Entwässerung |  | 4.H19 | Baureinigung
4B.04 | Feste Einbauteile | Gitter, Roste, Geländer, Handläufe, Stoßabweiser, Leitern, Brüstungsverbauten |  | 4.H20 | Regieleistungen
4B.05 | Sonnen- und Lichtschutz | Sonnen-, Sicht-, und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben
|  |  |  | 4.H21 | Dachabdichtungsarbeiten
4C | Fassadenhülle |  |  | 4.H22 | Dachdeckerarbeiten | 14 | Deckung m.Dachziegeln
4C.01 | Fassadenverkleidungen | Verkleidungen einschließlich Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten an Außenwänden, Gebäude- und Dachuntersichten |  |  |  | 15 | Deckung m.Betondachsteinen
4C.02 | Fassadenöffnungen | Außentüren, Tore, Fenster, Türen, Tore, Schaufenster und sonstige Öffnungen einschließlich Umrahmungen, Fensterbänken, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und eingebauten Elementen, Fassadenverglasungen |  |  |  | 16 | Deckung m.ebenen Faserzementdachplatten
4C.03 | Sonnen- und Lichtschutz | Sonnen-, Sicht- und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben |  |  |  | 17 | Deckung m.profilierten Faserzementdachplatten
4C.04 | Feste Einbauteile an der Fassade | Gitter, Roste, Geländer, Handläufe, Stoßabweiser, Leitern, Brüstungsverbauten |  |  |  | 18 | Deckung m.Faserzement-Wellplatten (Dachpl.)
4C.05 | Außenhülle erdberührt | Verkleidungen erdberührt einschließlich Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten an Außenwänden, Stützen |  |  |  | 19 | Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln
|  |  |  | 4.H23 | Bauspenglerarbeiten
4D | Innenausbau |  |  | 4.H24 | Fliesen- und Plattenlegearbeiten
4D.01 | Bodenbeläge | Bodenbeläge auf Boden und Decken mit Estrich, Dichtungs-, Dämm-, Nutz-, Schutzschicht |  | 4.H25 | Sicherheits- und Schutzmaßnahmen | 01 | Sonderkosten zur LG 25
4D.02 | Wandverkleidungen | Verkleidungen einschließlich Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten und Beschichtungen an Wänden |  |  |  | 11 | Anschlageinrichtungen
4D.03 | Deckenverkleidungen | Verkleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinations- decken |  |  |  | 14 | Seitenschutz ür Dachkanten, Dach- und Deckenöffnungen
4D.04 | Innenwandöffnungen | Innenliegende Fenster, Schaufenster, Türen, Tore und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen, Lichtschutz und sonstiger Einbauteile |  |  |  | 16 | Abgrenzungen auf Dachflächen
4D.05 | Nichttragende Innenwände | Nichttragende Trockenbau- und sonstige Ausbau- Innenwände und flächige Konstruktionen, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen) |  |  |  | 19 | Durchsturzsicherungen für Dach- und Deckenöffnungen
4D.06 | Feste Einbauteile | Gitter, Roste, Geländer, Handläufe, Stoßabweiser, Leitern, Brüstungsverbauten |  |  |  | 21 | Sonstiges
4D.07 | Spezielle Innenausbauteile | Spezielle Teile für Innenausbau |  | 4.H27 | Terrazzoarbeiten
4D.08 | Elementierte Innenwandkonstruktionen | Vorgefertigte Wände und vertikale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Türen und Fenster oder Innenwandbekleidungen enthalten können; Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge |  | 4.H28 | Natursteinarbeiten
4D.09 | Deckenöffnungen | Horizontale Verglasungen, Luken, einschließlich Umrahmungen, Beschlägen und sonstiger Einbauteile |  | 4.H29 | Kunststeinarbeiten | 11 | Vorbereiten des Untergrundes
[6 empty] | 12 | Bodenbeläge aus Kunststeinplatten
[6 empty] | 13 | Bodenbeläge aus Betonplatten
[6 empty] | 14 | Stufen, Rand- und Antrittplatten
[6 empty] | 15 | Fensterbänke, Türschwellen
[6 empty] | 16 | Sockel
[6 empty] | 17 | Einbauteile und Sonstiges
[6 empty] | 80 | Instandsetzungsarbeiten
|  |  |  | 4.H30 | Schließanlagen
|  |  |  | 4.H31 | Metallbauarbeiten
|  |  |  | 4.H32 | Konstruktiver Stahlbau
|  |  |  | 4.H34 | Verglaste Rohrrahmenelemente
|  |  |  | 4.H35 | System-Abgasanlagen
|  |  |  | 4.H36 | Zimmermeisterarbeiten (Holzbauarbeiten)
|  |  |  | 4.H37 | Tischlerarbeiten
|  |  |  | 4.H38 | Holzfußböden
|  |  |  | 4.H39 | Trockenbauarbeiten | 21 | Ständerwände
[6 empty] | 24 | Wandbekleidungen
[6 empty] | 25 | Deckenbekleidungen, abgehängte Decken
[6 empty] | 26 | Stützen- und Trägerbekleidungen
[6 empty] | 27 | Installationsbekleidungen
[6 empty] | 28 | Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme
[6 empty] | 29 | Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen
[6 empty] | 30 | Paneelwände
[6 empty] | 31 | Trockenestrich, Trockenunterböden
[6 empty] | 32 | Installationsdoppel- und Hohlraumböden
[6 empty] | 41 | Trennwandsysteme
|  |  |  | 4.H42 | Glaserarbeiten
|  |  |  | 4.H43 | Türsysteme (Elemente)
|  |  |  | 4.H44 | Wärmedämmverbundsysteme – (WDVS)
|  |  |  | 4.H47 | Tapetenarbeiten
|  |  |  | 4.H48 | Beschichtungen auf Holz, Metall, Mauerwerk, Putz, Beton und Leichtbauplatten
|  |  |  | 4.H49 | Beschichtungen auf Betonböden
|  |  |  | 4.H50 | Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge
|  |  |  | 4.H55 | Sanierung von Fenster und Türen aus Holz
|  |  |  | 4.H56 | Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder
|  |  |  | 4.H57 | Bewegliche Abschlüsse von Fenstern
|  |  |  | 4.H61 | Sporthallenausbau
|  |  |  | 4.H65 | Toranlagen in Gebäuden
|  |  |  | 4.H67 | Pfosten-Riegel-Fassaden aus Alu
|  |  |  | 4.H68 | Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
|  |  |  | 4.H69 | Aufsatzkonstruktionen für Fassaden
|  |  |  | 4.H71 | Fenster aus Holz | 10 | Einfachfenster aus Holz
[6 empty] | 20 | Kastenfenster aus Holz
[6 empty] | 50 | Fensterbänke, Lüfter, Sonstiges
|  |  |  | 4.H72 | Fenster aus Aluminium | 10 | Einfachfenster aus Aluminium
[6 empty] | 30 | Verbundfenster aus Aluminium
[6 empty] | 50 | Fensterbänke, Lüfter, Sonstiges
|  |  |  | 4.H73 | Fenster aus Kunststoff
|  |  |  | 4.H74 | Fenster aus Holz-Alu
|  |  |  | 4.H75 | Fenster aus Kunststoff/Aluminium
|  |  |  | 4.H80 | Injektionsarbeiten
|  |  |  | 4.H90 | Schutzraumeinbauten und Einrichtungen
5 | Einrichtung | EIR |  | 5 | Einrichtung
|  |  |  | LG |  | ULG
5A | Allgemein |  |  | 5.H37 | Tischlerarbeiten
5A.01 | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | 5.H61 | Sporthallenausbau | 01 | Schutzabdeckungen
5A.02 | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Abstützungen, Gerüstungen |  |  |  | 11 | Vorarbeiten für Sporthallenböden
5A.03 | Sonstiges zu Einrichtung | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Einrichtung |  |  |  | 12 | Estrich und Trockenestrich
[6 empty] | 13 | Asphaltarbeiten
5B | Betriebseinrichtungen |  |  |  |  | 14 | Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion
5B.01 | Küchentechnische Anlagen | Einrichtungen zur Speise- und Getränkezubereitung, -ausgabe und -lagerung einschließlich zugehörender Kälteanlagen |  |  |  | 15 | Flächenelastische Böden, Sandwichbauweise
5B.02 | Wäscherei-/Reinigungsanlagen | Anlagen einschließlich zugehörende Wasseraufbereitung, Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen |  |  |  | 16 | Mischelastischer Sportboden
5B.03 | Medienversorgungsanlagen | Medizinische und technische Gase, Vakuum, Flüssigchemikalien einschließlich Erzeugung, Lagerung, Leitungen, Regelungen |  |  |  | 17 | Kombielastische Sportböden
5B.04 | Medizintechnische Anlagen | Ortsfeste medizintechnische Anlagen, soweit nicht in Ausstattungen erfasst |  |  |  | 18 | Sportböden, Sonstige Leistungen
5B.05 | Labortechnische Anlagen | Ortsfeste labortechnische Anlagen, soweit nicht in Ausstattungen erfasst |  |  |  | 28 | Instandsetzungsarbeiten Sportböden
5B.06 | Bädertechnische Anlagen | Aufbereitungsanlagen für Schwimmbeckenwasser, soweit nicht in Sanitär-/Gasanlagen erfasst |  |  |  | 31 | Vorarbeiten f.Wand- und Deckenverkleidungen
5B.07 | Kälteanlagen | Kälteversorgungsanlagen, soweit nicht in anderen Gruppen erfasst, z. B. Eissportflächen |  |  |  | 32 | Wandverkleidungen
5B.08 | Entsorgungsanlagen | Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen, soweit nicht in Ausstattungen erfasst |  |  |  | 33 | Deckenverkleidungen
5B.09 | Automationssysteme | Automationsstationen, Bedien-, Beobachtungs- und Programmiereinrichtungen, Sensoren, Aktoren, Software- und Automationsstellen |  |  |  | 81 | Bohren in Wänden und Decken
5B.10 | Zentrale Einrichtungen | Leitstationen mit Peripherieeinrichtungen, Einrichtungen für Systemkommunikation zu Automationsstationen |  | 5.X70 | Spezielle Betriebseinrichtungen
5B.11 | Sonstige betriebliche Einrichtungen | Betriebliche Einrichtungen, die in den angeführten Elementen nicht erfasst sind, z. B. feste Einrichtung wie Möbel, Regale, Küchen, sonstige Möbeltischlerarbeiten |  | 5.X71 | Spezielle Ausstattungen
|  |  |  | 5.X72 | Möbel
5C | Mobile Ausstattungen, Leitsysteme, Kunstwerke |  |  | 5.X73 | Textilien
5C.01 | Möbel | Bewegliche und nicht eingebaute Möbel, Regale |  | 5.X74 | Geräte, Apparate
5C.02 | Ausstattungen und Geräte | Haus- und Wirtschaftsgeräte, Reinigungsgeräte, Kopierer, Getränkeautomaten, IT-Ausstattung, Laborgeräte u. dgl. |  | 5.X75 | Verbrauchsmaterial, Kleininventar
5C.03 | Textilien | Textilien, wie Teppiche, Vorhänge, Wandbeläge, Handtücher, Tischwäsche u. dgl. |  | 5.X77 | Künstlerische Gestaltung
5C.04 | Kleininventar | Geschirr, Bestecke, mobile Leuchten, Werkzeuge, Behälter, Präsentationsbedarf u. dgl.
5C.05 | Leitsysteme | Wegweiser, Orientierungstafeln, Farbleitsysteme, Werbeanlagen
5C.06 | Kunstobjekte, Kunst am Bau | Kunstwerke zur Ausgestaltung des Bauwerks oder der Außenanlagen
6 | Außenanlagen | AAN |  | 6 | Außenanlagen
|  |  |  | LG |  | ULG
6A | Allgemein |  |  | 6.H01 | Baustellengemeinkosten
6A.01 | Baustelleneinrichtung | Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelleneinrichtung |  | 6.H02 | Abbruch
6A.02 | Allgemeine Sicherungsmaßnahmen | Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen, Gerüstungen |  | 6.H03 | Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen
6A.03 | Sonstiges zu Außenanlagen | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Außenanlagen |  | 6.H04 | System-Gerüste
|  |  |  | 6.H06 | Aufschließung, Infrastruktur
6B | Geländeflächen |  |  | 6.H07 | Beton- und Stahlbetonarbeiten
6B.01 | Geländegestaltung | Bodenabtrag und Bodenauftrag |  | 6.H08 | Maurerarbeiten
6B.02 | Oberbodenbearbeitung | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung, Bodenlockerung, Bodenverbesserung |  | 6.H09 | Versetzarbeiten
6B.03 | Sicherungsbauweisen | Vegetationsstücke, Geotextilien, Flechtwerk |  | 6.H12 | Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden
6B.04 | Pflanzen | Pflanzenlieferung und -versetzung einschließlich Fertigstellungspflege |  | 6.H13 | Außenanlagen | 01 | Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen
6B.05 | Begrünung Gelände | Begrünung, Rasenlieferung und -einbau einschließlich Fertigstellungspflege, ohne Spiel- und Sportrasenflächen |  |  |  | 11 | Unterbauplanum
6B.06 | Begrünung Bauteile | Begrünungen auf Bauteilen einschließlich Wurzelschutz, vegetarischer Unterbau und Fertigstellungspflege |  |  |  | 12 | Ungebundene untere Tragschichten
6B.07 | Wasserflächen | Naturnahe Wasserflächen |  |  |  | 13 | Ungebundene obere Tragschichten
[6 empty] | 15 | Hydraulisch gebundene Tragschichten
6C | Befestigte Flächen |  |  |  |  | 17 | Bituminöse Tragschichten
6C.01 | Gehwege | Befestigte Flächen für den Fuß- und Radfahrverkehr |  |  |  | 21 | Wassergebundene Decken
6C.02 | Fahrwege | Flächen für den Leichtverkehr, Fußgängerzonen mit Anlieferungsverkehr |  |  |  | 31 | Unterlagsbeton
6C.03 | Plätze, Stellplätze, Höfe | Gestaltete Platzflächen, Innenhöfe, Flächen für den ruhenden Verkehr |  |  |  | 41 | Vorarbeiten für bituminöse Arbeiten
6C.04 | Sport-/Spielplatzflächen | Sportrasenflächen, Kunststoff-Sportflächen, gestaltete Spielplatzflächen |  |  |  | 50 | Asphaltbetondeckschichten
[6 empty] | 51 | Gussasphaltdeckschichten
6D | Bauteile Außenanlagen |  |  |  |  | 61 | Randbegrenzungen
6D.01 | Einfriedungen | Begrenzungsmauern, Zäune, Bepflanzungen u. dgl. |  |  |  | 62 | Kleinsteinpflaster
6D.02 | Ausstattungen | Ausstattungen und Einrichtungen für Außenanlagen |  |  |  | 63 | Großsteinpflaster
[6 empty] | 64 | Pflasterplatten
[6 empty] | 65 | Betonsteinpflaster
[6 empty] | 66 | Pflasterklinker
[6 empty] | 69 | Pflasterstufen
[6 empty] | 71 | Böschungen, Stein- und Einfriedungsmauern
[6 empty] | 91 | Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag
|  |  |  | 6.H16 | Fertigteile
|  |  |  | 6.H18 | Winterbauarbeiten
|  |  |  | 6.H20 | Regieleistungen
|  |  |  | 6.H28 | Natursteinarbeiten
|  |  |  | 6.H29 | Kunststeinarbeiten
|  |  |  | 6.H31 | Metallbauarbeiten
|  |  |  | 6.H32 | Konstruktiver Stahlbau
|  |  |  | 6.H36 | Zimmermeisterarbeiten (Holzbauarbeiten)
|  |  |  | 6.H48 | Beschichtungen auf Holz, Metall, Mauerwerk, Putz, Beton und Leichtbauplatten
|  |  |  | 6.H58 | Gartengestaltung und Landschaftsbau
|  |  |  | 6.H59 | Sportanlagen im Freien
7 | Planungsleistungen | PLL |  | 7 | Planungsleistungen
|  |  |  | LG |  | ULG
7A | Allgemein |  |  | 7.P01 | Projektleitung
7A.01 | Sonstiges zu Planungsleistungen | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Planungsleistungen |  | 7.P02 | Projektsteuerung
|  |  |  | 7.P03 | Projektentwicklung
7B | Leistungen in der Sphäre Bauherr/Auftraggeber |  |  | 7.P04 | Begleitende Kontrolle
7B.01 | Beratungs- und Managementleistungen Bauherr / Auftraggeber | Projektentwicklung |  | 7.P05 | Verfahrensbeutreuung
|  | Projektleitung |  | 7.P06 | Technische Bauherrnberatung
|  | Projektsteuerung |  | 7.P07 | Rechtliche Bauherrnberatung
|  | BIM- Management |  | 7.P08 | Kaufmännische Bauherrnberatung
|  | Begleitende Kontrolle |  | 7.P09 | Facilitäre Bauherrnberatung
|  | Planungs- und Baustellenkoordination lt. BauKG |  | 7.P10 | BIM-Management
7B.02 | Sonstige Beratungs- und Managementleistungen Bauherr/Auftraggeber | Facilitäre Bauherrnberatung |  | 7.P11 | Planungs- und Baukoordination lt. Bau KG
|  | Betriebsorganisation |  | 7.P20 | Generalplanung
|  | Verfahrensbetreuung |  | 7.P21 | Architektur-Konsumentenprojekte
|  | Wettbewerbsabwicklung |  | 7.P22 | Objektplanung-Architektur
|  | Technische, rechtliche, kaufmännische Bauherrnberatung |  | 7.P23 | Objektplanung-Architektur + BIM
|  | Sonstige anfallende Bauherrenleistungen |  | 7.P24 | BIM-Koordination
|  |  |  | 7.P25 | Einrichtung + Design
|  |  |  | 7.P26 | Freianlagen
7C | Planungs-, Beratungs- und Managementleistungen |  |  | 7.P27 | Bestandsaufnahme und Bestandsplanung
7C.01 | Baumanagement | Projektentwicklung |  | 7.P40 | Tragwerksplanung
|  | Projektleitung |  | 7.P41 | Prüfingenieur nach OIB-RL 1
|  | Projektsteuerung |  | 7.P42 | Geotechnik
|  | Kostenmanagement |  | 7.P43 | Vermessungswesen und Geoinformation
|  | Termin- und Kapazitätsplanung |  | 7.P44 | Bauphysik, Brandschutz
|  | Begleitende Kontrolle |  | 7.P45 | Technische Ausrüstung
|  | Planungs- und Baustellenkoordination lt. BauKG |  | 7.P46 | Facility Management Consulting
7C.02 | Planungsleistungen | Generalplanung | Beispiele der Leistungs-gliederung für Planungs-leistungen im Tief- und Umweltschutz-bau | 7.P60 | Ingenieurbauwerksplanung
|  | Objektplanung Architektur mit/ohne BIM |  | 7.P61 | Planung Brücken
|  | BIM-Koordination |  | 7.P62 | Planung - Neubau Straßen
|  | Einrichtung und Design |  | 7.P63 | Eisenbahn Infrastrukturplanung
|  | Freianlagen |  | 7.P64 | Bestandsprüfung Tunnel und artverwandte Kunstbauten
|  | Bestandsaufnahme und Bestandsplanung |  | 7.P65 | Bestandsprüfung Brücken und Überbauungen
|  | Tragwerksplanung, |  | 7.P70 | Wasserwirtschaft
|  | Prüfingenieur |  | 7.P71 | Raumplanung
|  | Vermessungswesen und Geoinformation |  | 7.P72 | Umweltplanung
|  | Geotechnik |  | 7.P73 | Landschaftsplanung/-pflege
|  | Technische Ausrüstung |  | 7.P99 | Sonstige Planungsleistungen
Bauphysik, Brandschutz
Örtliche Bauaufsicht,
Fachbauaufsicht (Fachingenieur-leistungen)
Facility Management Consulting
Ingenieurbauwerksplanung
Qualitätskontrolle
Sonstige Fachplanungsleistungen
Gutachten, Beratungen
Planung Brücken
Planung - Neubau Straßen, Eisenbahn Infrastrukturplanung
Bestandsprüfung Tunnel und artverwandte Kunstbauten
Bestandsprüfung Brücken und Überbauungen
Wasserwirtschaft
Raumplanung
Umweltplanung
Landschaftsplanung/-pflege
7C.03 | Sonstige Planungsleistungen | Sonstige anfallende Planungsleistungen
8 | Projektnebenleistungen | PNL |  | 8 | Projektnebenleistungen
|  |  |  | LG |  | ULG
8A | Allgemein |  |  | 8.N10 | Bewilligungen, Gebühren
8A.01 | Sonstiges zu Projektnebenleistungen | Sonstige allgemeine Projektnebenleistungen |  | 8.N11 | Anschlussgebühren
|  |  |  | 8.N20 | Versicherungen
8B | Baunebenleistungen |  |  | 8.N30 | Vervielfältigungen
8B.01 | Bewilligungen, Abnahmen | Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen, Vermessungsgebühren für Kataster |  | 8.N40 | Muster, Modelle
8B.02 | Anschlussgebühren | Anschlussgebühr für Abwasser, Wasser, Strom, Gas, Fernwärme, Telefon, Fernsehen, Internet, Datenleitungen und Radio, öffentlicher Verkehr |  | 8.N50 | Spesen, Reisekosten
8B.03 | Versicherung, Bewirtschaftung | Bauversicherung, Baustellenbewachung, Nutzungsschädigung, Betriebsaufwand während der Bauzeit
8B.04 | Bodenproben, Untersuchungen | Bodenuntersuchungen, Bauwerksuntersuchungen, Materialprüfungen
8B.05 | Finanzierung während der Bauzeit | Finanzierung während der Bauzeit einschließlich aller Nebenkosten
8B.06 | Sonstige Baunebenleistungen | Sonstige anfallende Baunebenleistungen
8C | Planungsnebenleistungen
8C.01 | Vervielfältigungen | Vervielfältigungen und Dokumentationen
8C.02 | Bemusterungen | Modellversuche, Modelle, Musterstücke, Bemusterungen, Eignungsversuche, Eignungsmessungen
8C.03 | Sonstige Planungsnebenleistungen | Sonstige anfallende Planungsnebenleistungen
9 | Reserven | RES |  | 9 | Reserven
|  |  |  | LG |  | ULG
9A | Allgemein |  |  | 9.R01 | Reservemittel Budget
9A.01 | Sonstiges zu Reserven | Sonstige allgemeine Maßnahmen zu Reserven |  | 9.R02 | Reservemittel Steuerung
|  |  |  | 9.R03 | Reservemittel Risiko
9B | Reservemittel; Budget
9B.01 | Reserven Unvorhergesehenes | Reservemittel für besondere, nicht voraussehbare Ereignisse
9B.02 | Reserven Preisanpassungen | Reservemittel für im Voraus geschätzte Teuerungen, sofern nicht bereits in anderen Bereichen berücksichtigt
9B.03 | Reserven Bauherrenentscheid | Reservemittel, die dem Bauherrn für Entscheidungen bei Abweichungen von Qualitäts- und Quantitätsvorgaben zustehen
9C | Reservemittel; Steuerung
9C.01 | Reserven Marktschwankungen | Reservemittel für nicht vorhersehbare, erforderliche Anpassungen an besondere Marktpreissituationen
9C.02 | Reserven Qualitäts-/Quantitätsanpassungen | Reservemittel für erforderliche Anpassungen der Qualität und Quantität während der Projektphasen
9D | Reservemittel; Risiken
9D.01 | Reserven, rechtliche Risiken | Reservemittel für Risiken durch Änderungen der Vertrags- und Rechtsgrundlagen (z. B. Gesetze, Verordnungen, Normen)
9D.02 | Reserven, technische Risiken | Reservemittel für qualitätsorientierte Risiken (z. B. Baugrundrisiko)
9D.03 | Reserven, wirtschaftliche Risiken | Reservemittel für Risken durch Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z.B. Insolvenz, Krisen)
9D.04 | Reserven, Umfeldrisiken | Reservemittel für Risken für das Umsfeld sowie natürliche und soziale Umwelteinflüsse (z.B. Hochwasser, Erdbeben, Bürgerinitiativen, Anrainer)
Kostengliederung lt. ÖNORM B 1801-2 |  |  |  | Leistungsgliederung (zB. Standard-Leistungsverzeichnis Technische, infrastrukturelle und kaufmännische Facility Services, FMA ) |  |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | F | Leistungen der Betriebs- und Nutzungs-phase |  |  | C
1 | Verwaltung | VWG |  | 1 | Verwaltung |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | LG |  | ULG
1.1 | Verwaltung und Management | Fremd- und Eigenleistungen für die Objekt- oder Liegenschaftsverwaltung – ordentliche Hausverwaltung, kaufmännischen und infrastrukturellen Managementleistungen |  | 1.F01 | Übergeordnetes Objektmanagement | 01 | Leistungen des Objektleiters | C 1.1
[6 empty] | 02 | Einsatz CAFM-System | C 1.2
1.2 | Gebühren, Steuern und Abgaben | Gebühren, Steuern, Abgaben und Versicherungen für Objekte, Anlagen, Einrichtungen und Grundstücke, die bestandsbedingt anfallen und nicht aus betrieblicher Nutzung. (z. B. Grundsteuer, Gebrauchsabgaben) |  |  |  | 03 | Einsatz-, Melde-, Service- und Rufzentrale (Helpdesk und Notrufzentralen) | C 1.3
[6 empty] | 04 | Dokumentationen | C 1.4
1.3 | Flächenmanagement | Managementleistungen für Bereitstellung, Optimierung und Verwertung von Flächen, Umzugsmanagement |  |  |  | 05 | Arbeitssicherheit im FM (Betriebsbeauftragte) | C 1.5
[6 empty] | 06 | Materialwirtschaft | C 1.6
[6 empty] | 07 | Qualitätsmanagement | C 1.7
|  |  |  | 1.F02 | Kaufmännische Verwaltung | 01 | Allgemeine Leistungen | C 2.1
[6 empty] | 02 | Einmalige Leistung / Aufbau Bestandsdatengrundlagen | C 2.2
[6 empty] | 03 | Steuerung | C 2.3
[6 empty] | 04 | Kostenplanung und Kostenkontrolle | C 2.4
[6 empty] | 05 | Beschaffungsmanagement | C 2.5
[6 empty] | 06 | Liegenschafts- und Objektbuchhaltung | C 2.6
[6 empty] | 07 | Rechnungswesen | C 2.7
[6 empty] | 08 | Flächenmanagement | C 2.8
[6 empty] | 09 | Vertragsmanagement | C 2.9
[6 empty] | 10 | Datenaufbereitung für internationale Bilanzierungsstandards (IAS und US-GAAP) | C 2.10
2 | Technischer Gebäudebetrieb | TGB |  | 2 | Technischer Gebäudebetrieb |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | LG |  | ULG
2.1 | Technisches Gebäudemanagement | Managementleistungen für den Technischen Betrieb, die Instandhaltung und den Unterhalt von Objekten und Grundstücken – Störungs-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Optimierungs- und Energiemanagement |  | 2.F03 | Technischer Gebäudebetrieb | 01 | Technisches Gebäudemanagement –Technische Betriebsführung | C3.1
|  | Übernahme oder Inbetriebnahme |  |  |  | 02 | Inspektion und Wartung | C3.2
|  | Betätigen und Bedienen (Einstellen, Überwachen, Störungen beheben, Verbrauchs­stoffe nachfüllen, Prüfungen veranlassen, Optimieren im laufenden Betrieb, Gewährleistungen verfolgen) |  |  |  | 03 | Instandsetzung | C3.3
Übergabe oder Außerbetriebnahme
Dokumentation
2.2 | Inspektionen | Leistungen für die Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes (Funktion prüfen), Bestimmung der Maßnahmen der Abnutzung und Ableiten der Konsequenzen für eine künftige Nutzung, z. B. Befundungen
2.3 | Wartung | Leistungen für die Bewahrung des Soll-Zustandes
2.4 | Kleine Instandsetzung, Reparaturen | Leistungen bzw. Maßnahmen zur Rückführung in den funktionsfähigen Zustand, Reparaturen
3 | Ver- und Entsorgung | VES |  | 3 | Ver- und Entsorgung |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | LG |  | ULG
3.1 | Energie (Wärme, Kälte, Strom) | Bereitstellung von Energie: Wärme-, Kälte- und Stromenergie mit Berücksichtigung der eigenen Erzeugung (z. B. Photovoltaik, Solar- oder Geothermie), |  | 3.F04 | Ver - und Entsorgung | 01 | Versorgung | C4.1
|  | Strom für Gebäudenutzung (Beleuchtung, Betrieb usw.) |  |  |  | 02 | Entsorgung | C4.2
|  | Strom für (den Betrieb der) Gebäudetechnik |  |  |  | 03 | Energiemanagement | C4.3
|  | Energie für Raum- und Lüftungswärme und Warmwasserbereitung |  |  |  | 04 | Abfallwirtschaftsmanagement | C4.4
Energie für Kälte und Kühlung
ausgenommen sind Energie für den Betrieb gewerblicher oder industrieller Anlagen, Prozesswärme und Abwärme
3.2 | Wasser und Abwasser | Brauch- und Trinkwasser auch aus eigenen Brunnenanlagen, ausgenommen Prozesswasser (z. B. in Wäschereien)
Abwasser, auch bei eigener Entsorgung (Senkgrube, Kläranlage), ausgenommen sind Prozesswasser (z. B. Gülle, gewerbliche oder industrielle Abwässer)
3.3 | Müllentsorgung | Beseitigung von Müll, Abfall, Altpapier; ausgenommen gewerblicher oder industrieller Abfall, Sondermüll, der nicht aus haustechnischen Anlagen stammt
3.4 | Sonstige Medien | Sonstige Medien (z. B. Druckluft, Spezialgase)
4 | Reinigung und Pflege | RPF |  | 4 | Reinigung und Pflege |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | LG |  | ULG
4.1 | Unterhaltsreinigung | Innenreinigung der Boden-, Wand- und Deckenflächen, Sanitärflächen, Möblierungen und Einbauten |  | 4.F05 | Reinigung und Pflege | 01 | Unterhaltsreinigung | C5.1
[6 empty] | 02 | Generalreinigung | C5.2
4.2 | Fenster- und Glasflächenreinigung | Fenster- und Glasreinigung (innen und außen), einschließlich Bereitstellung von Hubbühnen und Gerüsten |  |  |  | 03 | Sonderreinigung | C5.3
[6 empty] | 04 | Fenster- und Glasreinigung | C5.4
[6 empty] | 05 | Tageskräfte | C5.5
4.3 | Fassadenreinigung | Fassadenreinigung, einschließlich Bereitstellung von Befahranlagen, Hubbühnen und Gerüsten |  |  |  | 06 | Winterdienst / Entfernung von Verunreinigungen | C5.6
[6 empty] | 07 | Außenanlagenreinigung | C5.7
4.4 | Sonderreinigungen | Sonderreinigungen, (z. B. Grundreinigung von Böden samt Einlassen, Entfernung von Graffiti, Jalousienreinigung) |  |  |  | 08 | Garagenreinigung | C5.8
[6 empty] | 09 | Gärtnerdienste | C5.9
4.5 | Winterdienste | Winterdienste (Beseitigung von Schnee und Eis, Streuen, Gehsteigbetreuung, Tauwetterkontrolle, Entfernung von Streugut) |  |  |  | 10 | Mattenservice | C5.10
[6 empty] | 11 | Verbrauchsmaterialien und Sanitärartikel – Bereitstellung durch den AN | C5.11
4.6 | Reinigung Außenanlagen | Reinigung von Außenanlagen, befestigten Wegen, Parkplätzen und Außenstiegen
4.7 | Gärtnerdienste (Rasenpflege, Baum und Strauchschnitt, Betreuung von Innenpflanzen) | Rasenpflege, Baum- und Strauch­schnitt, Betreuung von Innenpflanzen)
5 | Sicherheit | SIH |  | 5 | Sicherheit |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | LG |  | ULG
5.1 | Sicherheitsdienste (Schließdienste, Bewachung) | Sicherheits-, Schließ- und Bewachungsdienste und zentrale Portierdienste |  | 5.F06 | Sicherheitsdienste | 01 | Sicherheitsdienste – Schließdienste | C6.1
[6 empty] | 02 | Sicherheitsdienste - Schließverwaltung | C6.2
5.2 | Brandschutzdienste | Organisatorischer Brandschutz |  |  |  | 03 | Sicherheitsdienste - Portier- und Empfangsdienste | C6.3
[6 empty] | 04 | Sicherheitsdienste – Aufsichts- und Streifendienste | C6.4
[6 empty] | 05 | Sicherheitsdienste – Besetzung der Sicherheitszentrale | C6.5
6 | Gebäudedienste | GBD |  | 6 | Gebäudedienste |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | LG |  | ULG
6.1 | Hauspost (Verteilung der Post im Haus) | Hauspost, Verteilung der Post im Haus einschließlich Lieferung und Abholung von einer Zentralstelle |  | 6.F07 | Gebäudedienste | 01 | Umweltschutz im FM | C 7.1
[6 empty] | 02 | Büroservices | C 7.2
6.2 | Kommunikations- und Informationstechnik | Kommunikations- und Informations-technik, Telefon, Internet (laufende Kosten einschließlich Wartung, Reparatur und Erneuerung) |  |  |  | 03 | Hausarbeiterdienste | C 7.3
[6 empty] | 04 | Postdienste, Warenannahme und -ausgabe | C 7.4
6.3 | Umzüge – interne Transporte, Hausarbeiterdienste | Umzüge, interne Transporte, Hausarbeiterdienste |  |  |  | 05 | Veranstaltungsdienste | C 7.5
[6 empty] | 06 | Verpflegung und Catering | C 7.6
6.4 | Empfang und interne Bürodienste | Empfang, interne Büro- und Boten-dienste, Kopierservice |  |  |  | 07 | Umzugsdienste | C 7.7
[6 empty] | 08 | Ausstattung und Einrichtung | C 7.8
6.5 | Gastroservice | Gastroservice, Kantinenbetrieb |  |  |  | 09 | Fuhrpark
6.6 | Sonstige Dienste | Sonstige Dienste
7 | Instandsetzung, Umbau | IUM |  | 7 | Instandsetzung, Umbau |  |  | Nummer lt Standard-Leistungs-verzeichnis der FMA
|  |  |  | LG |  | ULG
7.1 | Große Instandsetzung | Erneuerung von Bauteilen und Anlagen, um die Funktionsfähigkeit und Nutzungs-dauer des Objektes zu verlängern |  | 7.F08 | Große Instandsetzung | 01 | Große Instandsetzung | C 3.3.2
|  |  |  | 7.F09 | Verbesserung und Umnutzung | 01 | Verbesserung und Umnutzung | C 3.3.3
7.2 | Verbesserung und Umnutzung | Verbesserung und Umnutzung von Objekten für neue Nutzungsfunktionen
8 | Sonstiges | SON
8.1 | Sonstiges | Sonstige Leistungen
9 | Objektbeseitigung, Abbruch | OBA
9.1 | Planung und Organisation | Management- und Planungsleistungen für die Objektbeseitigung, Abbruch und Entsorgung
9.2 | Abbruch und Entsorgung | Objektbeseitigung, Abbruch und Entsorgung
9.3 | Herstellung des Vertragszustands | Herstellung des Vertragszustandes (z. B. Beseitigung von Einbauten)

## Tabelle A.3
Beispiel Brandschutzklappen
Anmerkung | Codeteil A - Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit | Codeteil B - Objekt | Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil D - Baugliederung Ebenen 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummernebene | Codeteil H - Teil-Komponentenebene
lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit | 012301
lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft |  | 001
Bauwerk Technik |  |  | BWT
"Klima-/Lüftungsanlagen - Lüftungsanlagen ", lfd. Nummer der Anlage |  |  |  | 3D.01_01
"Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen mit Brandschutz" |  |  |  |  | T55_01
"Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand", lfd. Nummer | [5 empty] | 03_01
"BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500", lfd. Nummer | [6 empty] | 04H_01
"Stellmotor", lfd. Nummer | [7 empty] | 01_02
"Klappe", lfd. Nummer | [7 empty] | 03_01
AKS Code für "Klappe" | 012301-001-BWT-3D.01_01-T55_01-03_01-04H_01-03_01
Codeteil A - Liegenschaft/Wirtschaftseinheit
lfd. Nummer, Wirtschaftseinheit | 012301
Codeteil B - Objekt
lfd. Nummer des Objektes auf der Liegenschaft |  | 001
Codeteil C - Kostengruppe lt. ÖNORM B 1801-1
Bauwerk Technik |  |  | BWT
|  |  |  | Codeteil D - Baugliederung Ebene 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 |  | Codeteil D - Baugliederung Ebene 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 |  | Codeteil D - Baugliederung Ebene 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1 |  | Codeteil D - Baugliederung Ebene 1, 2 und 3 - lt. ÖNORM B 1801-1
"Klima-/Lüftungsanlagen - Lüftungsanlagen ", lfd. Nummer der Anlage |  |  |  | 3D.01_01 |  | 3D.01_02 |  | 3D.01_03 |  | 3D.01_04
|  |  |  | Lüftungsanlage 01 |  | Lüftungsanlage 02 |  | Lüftungsanlage 03 |  | Lüftungsanlage 04
[5 empty] | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT |  |  |  | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT |  | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT | Codeteil E - Leistungsgliederung lt. ÖNORM B 1801-1 bzw. Leistungsgruppen-ebene der LB-HB oder LB-HT
"Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen mit Brandschutz" oer "Lüftungsgeräte, Ventilatoren" und "Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe" und "Wärme- und Kältedämmung", lfd. Nummer |  |  |  |  | T55_01 |  |  |  | T55_01 |  | T50_01 | T54_01 | T82_01
[5 empty] | Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen mit Brandschutz |  |  |  | Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen mit Brandschutz |  | Lüftungsgeräte, Ventilatoren | Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe | Wärme- und Kältedämmung
|  |  | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG) |  |  |  | Codeteil F - Unterleistungs-gruppenebene Komponenten (ULG)
"Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand", lfd. Nummer |  |  | 03_01 |  |  |  | 03_02
|  |  | Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand |  |  |  | Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand
|  | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummerebene |  | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummerebene |  |  |  | Codeteil G - Komponenten- bzw. Positions-nummerebene
"BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500", lfd. Nummer |  | 04H_01 |  | 04H_02 |  |  |  | 04H_01
|  | BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500 |  | BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500 |  |  |  | BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500
| Codeteil H - Teil-Komponenten-ebene |  | Codeteil H - Teil-Komponenten-ebene
"Stellmotor"oder "Klappe", lfd. Nummer | 01_02 |  | 03_01
| Stellmotor |  | Klappe
Note on F27: Kovacs Peter: weitere Aufgliederung 3.T50, 3.T54, 3.T55, 3.T82